# Splnění technické specifikace zadavatele

# Dodávka spotřebního materiálu pro laboratoř DNA

Část 2 - Kit pro kvantifikaci

Dodavatel: 	……………………………………………………………………….

Sídlo: 		……………………………………………………………………….

IČO: 		…………………………………..

Přesné označení nabízeného produktu: …………………………………………………

Výrobce: …………………………………………………………………………………

Katalogové číslo: …………………………………………………………………………

Kompatibilita a certifikace pro přístroje: 7500 Real-Time PCR System, Applied Biosystems

| pro forenzní využití | *ANO | *NE |
| --- | --- | --- |
| technologie založena na TaqMan real-time PCR | *ANO | *NE |
| kvantifikace celkové lidské a mužské DNA v jedné reakci | *ANO | *NE |
| s obsahem vnitřní kontroly PCR | *ANO | *NE |
| určení stupně degradace DNA | *ANO | *NE |
| multicopy target kit | *ANO | *NE |
| systém, který dává konzistentní a reprodukovatelné výsledky - detekce i 2pg DNA | *ANO | *NE |
| součástí dodávky příslušná kalibrační sada | *ANO | *NE |
| exspirace minimálně 12 měsíců od dodání jednotlivých dodávek | *ANO | *NE |
| kity obsažené v jedné dodávce se stejným číslem výrobní šarže | *ANO | *NE |

..…………………………………………..

razítko a podpis

osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

* nehodící se škrtněte