# Splnění technické specifikace zadavatele

# Dodávka spotřebního materiálu pro laboratoř DNA

Část 3 - Amplifikační kit (kit evropský) pro forenzní účely

Dodavatel: 	……………………………………………………………………….

Sídlo: 		……………………………………………………………………….

IČO: 		…………………………………..

Přesné označení nabízeného produktu: …………………………………………………

Výrobce: …………………………………………………………………………………

Katalogové číslo: …………………………………………………………………………

| maximálně 5-ti barvičkový kit | *ANO | *NE |
| --- | --- | --- |
| simultánní amplifikace minimálně 17-ti (doporučené ENSFI) STR lokusů: D3S1358, vWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, TH01,FGA, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, SE33 a Amelogenin | *ANO | *NE |
| polymeráza obsažena v pufru | *ANO | *NE |
| součástí dodávky bude rovněž komplementární párový kit, který má stejné lokusy, ale jiné primery (pro ověření výsledků) – tato komplementarita musí být dána samotným výrobcem kitu – v množství cca 1/6 reakcí | *ANO | *NE |
| kit použitý současně na stopy i srovnávací vzorky | *ANO | *NE |
| odolný vůči inhibitorům | *ANO | *NE |
| součástí kitu nebo dodávky jsou všechny potřebné komponenty jako např. vnitřní standard, a to v odpovídajícím množství | *ANO | *NE |
| amplifikační doba max. 50 min. | *ANO | *NE |
| objem DNA do reakce až 17,5 μl | *ANO | *NE |
| exspirace minimálně 12 měsíců od dodání jednotlivých dodávek | *ANO | *NE |
| kity obsažené v jedné dodávce se stejným číslem výrobní šarže | *ANO | *NE |

..…………………………………………..

razítko a podpis

osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

* nehodící se škrtněte