Příloha č. 1 k č.j. KRPP-34294-2/ČJ-2017-0300VZ-VZ

Specifikace

Předmět a název zakázky:

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen, kontroly plynových zařízení, revize tlakových nádob stabilních v roce 2017 a 2018

Popis předmětu plnění: zajistit odborné prohlídky nízkotlakých kotelen, kontroly (revize) plynových zařízení a revize tlakových nádob stabilních 1x ročně dle platných předpisů v objektech KŘP-P v roce 2017 a 2018, které jsou specifikovány v přiložených tabulkách.

Část A – objekty ÚO Domažlice

Část B – objekty ÚO Klatovy

Část C – objekty ÚO Rokycany

Část D – objekty ÚO Tachov

Část E – objekty ÚO Plzeň-venkov, Plzeň-město a KŘP

Dokladovat způsobilost živnostenským oprávněním, oprávněním a osvědčením k revizím a  zkouškám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu c, e, f, g (dle Vyhlášky 21/1979 Sb. ČÚBP a ČBÚ) od TIČR, oprávněním a osvědčením k revizím a zkouškám provozovaných vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu A, B (dle Vyhlášky 18/1979 Sb. ČÚBP a ČBÚ) od TIČR. Z každé kontroly vyhotoví zhotovitel protokol, který zašle objednateli.