## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | muzeum civilní obrany | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 035
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
16.03.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | muzeum civilní obrany
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 24.3.2014
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
773 | Podlahy teracové | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0 | 0
795 | Lokální vytápění | 0 | 0 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení | 0 | 0 | 0
24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 0
OST | Ostatní | 0 | #REF! | #REF!
O01 | Ostatní | 0 | #REF! | #REF!
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | #REF!
Objekt: |  | #REF!
Část: |  | #REF!
JKSO: |  | #REF!
Objednatel: |  | #REF!
Zhotovitel: |  | #REF!
Datum: |  | 24.3.2014
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | K | 001 | 120901103 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou | m3 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | K | 014 | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3 | K | 014 | 310239411 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC | m3 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
5 | K | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
6 | M | MAT | 133806200 | tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120 | t | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
8 | K | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
9 | K | 312 | 348942112 | Oprava venkovního zábradlí ocelového, osazené do bloků z betonu ze tří vodorovných trubek, nový nátěr | m | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | K | 011 | 611421133 | Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
11 | K | 014 | 611421231 | Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 % | m2 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
12 | K | 014 | 612421231 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 % | m2 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
13 | K | 014 | 612421431 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 % | m2 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
14 | K | 011 | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová dvouvrstvá jádrová štuková | m2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
15 | K | 014 | 612425931 | Omítka MV nebo MVC štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
17 | K | 011 | 612476614 | Sanační omítka zdiva tl 24 mm štuková Cemix 66 a Cemix 63 | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
18 | K | PK | 612498364 | Penetrační nátěr podlahy se vsypem | m2 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
19 | K | 014 | 622454521 | Oprava vnějších omítek cementových štukových hlazených ocelovým hladítkem v rozsahu do 50 % | m2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20 | K | 014 | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
21 | K | 011 | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
22 | M | MAT | 553411820 | dveře kovové protipožární PN 74 6563 EW 30 D1 speciální zárubeň EI jednokřídlé 80 x 197 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
23 | K | PK | 650000001 | Výměna výplně vstupních dveří, drátosklo, odlištování, zalištování, aktivní křídlo o š. 900 mm, 3/4 skla | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
24 | K | PK | 660710075 | Vyplnění a začištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | K | PK | 914110801 | Demontáž obkladů z panelů dřevěných | m2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
26 | K | 003 | 949111112 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
27 | K | PK | 960680173 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
28 | K | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
31 | K | 013 | 963015186 | Vybourání odpadního kanálku š. do 350mm | m | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
32 | K | 013 | 968072245 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých pl do 2 m2 | m2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
34 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
35 | K | 013 | 978059241 | Odsekání a odebrání obkladů stěn kameninových pl přes 1 m2 | m2 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Odsekání podlahové dlažby | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 63.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
37 | K | 011 | 998011018 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m | t | 63.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
38 | K | 011 | 998011019 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m | t | 63.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
39 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 94.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
40 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 853.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
41 | K | 211 | 979087112 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 94.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
42 | K | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 94.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | K | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
44 | K | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 |  |  |  | Potrubí vodovodní plastové - dle výkresu včetně vysekání drážek a zahození | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Demontáž vodovodu pozink včetně izolace | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | K | PK | 003 | Zaslepení rozvodů ZTI | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
47 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
48 | K | 721 | 725112182 | Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Montáž klozetu keramického kombi včetně napojení na stáv.odpad | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
49 | K | 721 | 725121013 | Pisoár s automatickým splachovačem s montážní krabicí bateriový | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Montáž pisoáru s automatickým splachovačem s montážní krabicí bateriový včetně napojení na odpad | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
50 | K | 721 | 725122813 | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
52 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
53 | K | 721 | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Montáž umyvadla keramického včetně napojení na odpad | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
54 | K | 721 | 725330820 | Demontáž sprchový kout | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
55 | K | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Montáž výlevky včetně napojení na odpad | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
56 | K | 721 | 725532101 | Elektrický ohřívač vody 50 l včetně montáže a zapojení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
57 | K | 721 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
58 | K | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
59 | K | 721 | 725822631 | Baterie umyvadlové nástěnné klasické s délkou ramínka 250 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Montáž baterie umyvadlové nástěnné klasické s délkou ramínka 250 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| K | 721 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
60 | D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| K | 731 | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
61 | D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| K | 731 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
62 | D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
64 | M | MAT | 553311020 | zárubeň ocelová pro běžné zdění 80/197 L | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
65 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
65 | M | MAT | 611600520 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197L bez povrchové úpravy | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
66 |  |  |  | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197L bez povrchové úpravy | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
67 | K | 766 | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
68 | M | MAT | 549172686 | samozavírač dveří protipožární | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
69 | K | 766 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
70 | M | MAT | 549141162 | dveřní štítky, klika/klika, zámek standardní | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
71 | M | MAT | 549141030 | kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 /O Ti | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| K | 766 | 766661868 | Demontáž dveří do š.80cm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
72 | D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | K | PK | 001 | Výměna vložky zámku cylindrická | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
74 | M | MAT | 002 | Vložka zámku bezpečnostní cylindrická | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| K | PK | 006 | Zřízení nájezdové rampy ocelové schodišťové - přes 2 stupně | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
75 | D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
76 | K | 771 | 771471112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
77 | M | MAT | 597614330 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
78 | K | 771 | 771571113 | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2 | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
79 | M | MAT | 597614330 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
80 | M | MAT | 597614330 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
81 | K | 771 | 771571113 | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2 | m2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| K | 771 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
82 | D |  | 773 | Podlahy teracové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| K | 773 | 773200940 | Opravy obkladů schodišť poškozených hran stupňů nebo schodnic š.180cm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
83 | D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | K | 776 | 776491113 | Lepení plastové lišty soklové řezané | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
85 | K | 776 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Cu zemnění | m2 | 60.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
86 | K | 776 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| M | MAT | 284122850 | podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm | m2 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
87 | D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
88 | K | 781 | 781471114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 kladených do malty | m2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| M | MAT | 597610450 | obkládačky keramické RAKO - koupelny LUCIE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
89 | D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | K | 783 | 783811920 | Opravy nátěrů olejových omítek stropů jednonásobné a 1x email | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| K | 783 | 783812920 | Opravy nátěrů olejových omítek stěn jednonásobné a 1x email | m2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Nátěr stoupaček kanalizace 1 x | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Nátěr VZT 1 x | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Nátěr ocelových zárubní šířky do 90 cm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
91 | D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| K | 784 | 784453622 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m | m2 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
92 | D |  | 795 | Lokální vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| K | 795 | 795458436 | Demontáž kamen akumulačních vč. vyzdívky do 450kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
98 | D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Elektroinstalace dle výkresu , dodávka,montáž,vysekání drážek,zednické začištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
99 | K | 921 | 210246514 | Demontáž rozvodů pro nabíjení baterií | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
101 | K | 921 | 210290764 | Demontáž svítidel zářivkových 2x36W do v.3,6m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| K | PK | 210762641 | Demontáž rozvaděče nebo stykačové skříně včetně odpojení | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
103 | D |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
104 | K | 922 | 220287281 | Demontáž PVC lišt do rozměru 40x40mm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| K | 922 | 220289286 | Demontáž kabely pro slaboproudé rozvody uložené v lištách plastových | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
105 | D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
106 | K | PK | 002 | Demontáž odvětrání | m | 37.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| K | 924 | 240010059 | Demontáž ventilátoru | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
| D |  | O01 | Ostatní | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!