Č.j.: KRPU-254388/ČJ-2013-0400VZ

Specifikace a množství elektromateriálu

V Ústí nad Labem dne 6.11. 2013

| název položky | typ | jednotka | množství | Cena za kus v Kč bez DPH | Cena za kus v Kč s DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dvouzásuvka | Lištová | ks | 200 |  |  |  |  |
| jednozásuvka polozapuštěná | bílá | ks | 20 |  |  |  |  |
| Vypínač klasik | Č. 6 | ks | 200 |  |  |  |  |
| Vypínač klasik | Č.5 | ks | 100 |  |  |  |  |
| Kabel | CYKY J 3x1,5 | m | 700 |  |  |  |  |
| Kabel | CYKY O 3x1,5 | m | 200 |  |  |  |  |
| Kabel | CYKY J 3x2,5 | m | 600 |  |  |  |  |
| Kabel | CYSY 3x1,5 | m | 400 |  |  |  |  |
| Kabel | CYSY 3x1 | m | 300 |  |  |  |  |
| Kabel | CYKYLO 3x1,5 | m | 300 |  |  |  |  |
| Kabel | CYSY 3x2,5 | m | 100 |  |  |  |  |
| Flexo šňůra délka 5 m | 2x2,5 mm | ks | 10 |  |  |  |  |
| Flexo šňůra délka 5 m | 3x2,5 mm | ks | 20 |  |  |  |  |
| Trubice zářivková | 36 W/ 840 | ks | 600 |  |  |  |  |
| Trubice zářivková | 18W/840 | ks | 300 |  |  |  |  |
| Trubice zářivková | 58W/840 | ks | 100 |  |  |  |  |
| Trubice zářivková | 49W/840 | ks | 50 |  |  |  |  |
| Zářivka kruhová | FC 22W/840 | ks | 25 |  |  |  |  |
| Těleso zářivkové stropní zrcadlové | 2x36W | ks | 90 |  |  |  |  |
| Těleso zářivkové stropní s krytem | 2x36W | ks | 50 |  |  |  |  |
| Pohybové čidla stropní dosah min. 6 m | Úhel 360 ° | ks | 20 |  |  |  |  |
| Krabice lištová hranatá |  | ks | 100 |  |  |  |  |
| Žárovka E-27 230V | 40W | ks | 400 |  |  |  |  |
| Žárovka E-27 230V | 60W | ks | 500 |  |  |  |  |
| Žárovka E-27 24V | 40W | ks | 50 |  |  |  |  |
| Jistič jednofázový PL7/C | 10A | ks | 60 |  |  |  |  |
| Jistič jednofázový PL7/C | 16A | ks | 60 |  |  |  |  |
| Rozvaděč 12 modulů | Na zeď | ks | 10 |  |  |  |  |
| Lišta vkládací | 40x20 | m | 480 |  |  |  |  |
| Lišta vkládací | 20x20 | m | 100 |  |  |  |  |
| Lišta vkládací | 17x17 | m | 210 |  |  |  |  |
| Lišta vkládací | 15x15 | m | 100 |  |  |  |  |
| Multifunkční časové relé | 230V | ks | 10 |  |  |  |  |
| Vidlice s postraním vývodem | 230V/16A | ks | 150 |  |  |  |  |
| Zásuvka spojovací | 230V/16A | ks | 100 |  |  |  |  |
| Vrut s půlkulatou hlavou | 3x16 | ks | 500 |  |  |  |  |
| Výbojka E40 | 150 W | ks | 20 |  |  |  |  |
| Výbojka E40 | 250 W | ks | 20 |  |  |  |  |
| lineární halogen | 1000W | ks | 20 |  |  |  |  |
| lineární halogen | 150W | ks | 10 |  |  |  |  |
| lineární halogen | 200W | ks | 10 |  |  |  |  |
| lineární halogen | 300W | ks | 20 |  |  |  |  |
| Halogenový reflektor s čidlem | 500 W | ks | 10 |  |  |  |  |
| Halogenový reflektor | 500W | ks | 10 |  |  |  |  |
| Halogenový reflektor | 1000W | ks | 3 |  |  |  |  |
| Nouzové svítidlo LED | přisazené | ks | 5 |  |  |  |  |
| Startér zářivkový | 4-65W | ks | 600 |  |  |  |  |
| Startér zářivkový | 4-22W | ks | 300 |  |  |  |  |
| Zásuvka na prodlužovací kabel s vypínače | Pětinásobná | ks | 50 |  |  |  |  |
| Zásuvka na prodlužovací kabel s vypínače | šěstinásobná | ks | 40 |  |  |  |  |
| Žárovka úsporná E27 | 8W | ks | 50 |  |  |  |  |
| Žárovka úsporná E27 (malá) | 11W | ks | 50 |  |  |  |  |
| Žárovka úsporná E27 | 20W | ks | 50 |  |  |  |  |
| Instalační krabicová rychlospojka | 2x2,5 mm | ks | 500 |  |  |  |  |
| Instalační krabicová rychlospojka | 4x2,5 mm | ks | 500 |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |

Celkem cena s dopravou, adresa dodávky Ústí nad Labem, Božtěšice, Petrovická 172. Ústí nad Labem

Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Takové řešení není považováno za variantní řešení.