Č. j. : PPR - 13377 - 7/ČJ - 2013 - 990663                                         	Praha 19. 7. 2013

Počet listů: 2

Dodatečné informace zadavatele ve věci  veřejné zakázky malého rozsahu

Akce: „Praha 7, Strojnická 935/27 - výměna ventilů otopného systému - technické zhodnocení“

Dne 11. 7. 2013 byla vyhlášena na profilu zadavatele veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace a realizace výměny ventilů ÚT.

Zadavatel doplňuje požadavky na zpracování nabídkové ceny, konkrétně „Technické a další podmínky zadání“ uvedené v příloze č. 1 takto:

- Předmětem plnění díla bude pouze zpracování realizační projektové dokumentace s výkazem výměr. Odpadá tedy fáze realizace, která se bude soutěžit až na základě zpracovaného projektu.

- Předpokládaná cena této veřejné zakázky se tedy snižuje na hodnotu 120 000 Kč vč. DPH.

- Zadavatel poskytne všem účastníkům výběrového řízení energetický audit zpracovaný v roce 2002 jako podkladpro zpracování nabídky.

- K dispozici na vyžádání všem účastníkům výběrové řízení bude dostupná projektová dokumentace k ústřednímu topení zpracovaná v roce 1982 v papírové podobě na adrese: Nádražní 16, Praha 5, kancelář č. 307  ve 3 patře (zájemci a nahlédnutí popř. zájemci o zapůjčení PD k naskenování předem volejte na tel. číslo: +420 722 202 168).

- Projektová dokumentace ve stupni pro provedené stavby musí být v souladu se stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami.

- Součástí cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr bude také zaměření a podrobný technický průzkum vedení stávajícího systému (zmapování tras, prověření dimenzí stávajícho potrubí, které není patrné z dostupné projektové dokumentace apod.), který bude nutné provést před zpracováním projektové dokumentace.

- Termín pro podání nabídky se nemění, lhůta je nejpozději do 31. 7. 2013 do 9:00hod.

- Lhůta pro odevzdání  kompletní PD včetně výkazu výměr se nemění. Odevzdání nejpozději do 31. 8. 2013.

- Časový harmonogram výměny bude zpracovaný uchazečem (např. po jednotlivých stoupacích potrubích).

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele: Dodavatel předloží reference zpracovaných projektových dokumentací min. 2 realizovaných staveb obdobného charakteru, z nichž každá bude v minimální hodnotě 200 000 Kč včetně DPH.

Ostatní podmínky Výzvy k podání nabídek a jejich příloh zůstávají v platnosti.

Zpracoval: Ing. Tomáš Nushart, tel.: 974 884 682

Ing. Jitka Šedivá

zástupce zadavatele.