Celková cena plnění

| cena celkem bez DPH : | 2 896 262 Kč |
| --- | --- |
| DPH 20% : | 579 252 Kč |
| cena celkem včetně DPH : | 3 475 514 Kč |

- Požadavky na dodávku a instalaci

Prodávající se zavazuje provést instalaci v základním rozsahu.

- Požadavky na záruku

Na veškeré dodané komponenty dodá Prodávající záruku 36 měsíců (3 roky).

- Součásti dodávky 
Stávající prostředí telekomunikační sítě – připojení útvarů

Stávající prostředí datové a telekomunikační sítě PČR Karlovarského kraje je nově vybudováno na homogenní IP technologii CISCO.  Útvary, které je nutno doplnit jsou pak datově připojeny přes datové směrovače a hlasově analogovými linkami do analogové brány IP ústředny.  Vzhledem k poruchovosti vnějších analogových linek bude provedeno sjednocení technologií.

      - Adresy objektů a budov pro připojení do IP

| Lokalita | Poznámky | WAN spoj |
| --- | --- | --- |
| Uzel Karlovy Vary |  |
| Letiště Karlovy Vary, Olšová Vrata | Centrální útvar PČR | 100 Mb/s |
| OOD – Karlovy Vary | Centrální útvar PČR | 3Mb/s |
| OAMP – Krymská 47, Karlovy Vary | Útvar MV | 10 Mb/s |

      - Technologie pro připojení objektu Letiště

Tento útvar odpovídá velikostí lokalitě typu B (dle dodávky technologií pro telekomunikační uzel Karlovarského kraje):

      - Technologie pro připojení objektu OOD

Tento útvar odpovídá velikostí lokalitě typu C (dle dodávky technologií pro telekomunikační uzel Karlovarského kraje:

      - Technologie pro připojení objektů OAMP

Tento útvar odpovídá velikostí lokalitě typu B (dle dodávky technologií pro telekomunikační uzel Karlovarského kraje), proto je požadujeme osadit stejnou technologií včetně implementace zařízení do komunikační sítě PČR KŘ Karlovarského kraje a záruky na 3 roky:

      - Vybavení telefonními přístroji

Vybavení telefonními přístroji není požadováno. Budou dodány Kupujícím.

Dovybavení IP infrastruktury KŘ PČR Karlovarského kraje

Níže požadované prvky rozšiřují a doplňují stávající LAN infrastrukturu KŘ PČR Karlovarského kraje. Jsou požadovány s ohledem na zvýšení dostupnosti a bezpečnosti systému.

      - Dovybavení páteřních routerů – funkcionalita TRP pro VRF traversal

Rozšíření funkčnosti páteřních CE routerů v Sokolově a Chebu – zvýšení dostupnosti:

      - Dovybavení hlasových bran na Krajském ředitelství

- Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti hlasových bran

      - Redundantní LAN switche  pro operační středisko

- zvýšení dostupnosti a bezpečnosti operačního střediska

      - Licence OS pro linku 158 CUCM Cluster

- autonomní připojení (zvýšení dostupnosti a bezpečnosti) OS

      - Navýšení počtu analogových portů v budově KŘ

Současná analogová brána je plně obsazená a jediným řešením jak připojit další nově požadovaná analogová zařízení a zajistit dostatečnou rezervu je doplnění další analogové brány:

      - Možnost upgradu CUCM na nové verze po dobu 3 let

      - Hlasová schránka pro 100 uživatelů

- rozšíření funkcionality systému na základě požadavků uživatelů

      - Hlasový automat a  dodatkové služby pro spojovatelku

- Rozšíření systému o hlasový automat a doplňkové služby spojovatelky

      - Speciální telefon pro spojovatelku s konzolemi KEM

      - Rozšiřující moduly k telefonům 9951

- Rozšíření telefonů o přídavné moduly – na základě požadavku uživatelů

      - Zobrazovací jednotky pro pracoviště monitoringu

      - Automat pro export tarifikace do formátu MV

- Rozšíření  systému 2ring o automatický exportní modul

      - Modul Redat pro integraci s IS Maják158

- Rozšíření systému Redat o modul spolupracující s IS Maják158

      - Rozšířená podpora provozu na 1 rok

- doškolování, konzultace v rozsahu cca 4MD/měs

20. Ostatní zařízení, služby a propojovací materiál

| V .............................dne.........….....2012 …………………………………………….. Ing. Tomáš Ječný vrchní ředitel ICTG České pošta za sdružení KŘP Karlovy Vary prodávající (razítko, podpis) |  | V Praze dne.….……….....……….2012 ………………………………………… Ing. Klára Šalátová vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR centrální zadavatel (razítko, podpis) |
| --- | --- | --- |