Č.j PPR-10445-6/ČJ-2013/990656

Praha 24. dubna 2013

Počet listů: 1

Dodatečné informace k výzvě pro podání nabídky

V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 NMV č. 51/2012 o zadávání veřejných zakázek Vám na základě písemné žádosti dodavatele poskytujeme plné znění žádosti a odpověď zadavatele na dodatečné informace k veřejné zakázce pod názvem „Praha 7, Strojnická 937/27 – redislokace IOS PP ČR – zpracování projektové dokumentace“

Dotaz:

- Jaký je přesný rozsah prováděcího projektu, jaké profese?

- Jaký je rozsah opravy střechy?

- Jaké podklady mimo studie existují?

- Je možná prohlídka místa stavby?

Odpověď zadavatele:

- Projektová dokumentace bude řešena jako jednostupňová – rozsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

- Je nutné provedení zateplení, nová hydroizolace pochozí střechy, stavební oprava terasy.

- Existují stavební výkresy původního stavu (z roku 1981 – pouze v písemné podobě, půdorysy…).

- Prohlídka se bude konat dne 29. dubna 2013 v 9:00 hodin na adrese Strojnická 937/27, Praha 7. Sraz zájemců v 8:55 hodin na vrátnici objektu.

Součástí projektové dokumentace bude i řešení trafostanice (jak je psáno v prověřovací studii) umístění nové trafostanice místo stávající, navýšení výkonu ( počítat s příkonem pro kuchyni - Souběh 319 kW (+ rezerva 200 – 250 kW), instalovaných 456 kW.

Vypracovala: Ing. Kamila Teřlová

Tel: 974 884 563

Ing. Jitka Šedivá v. r.

zástupce zadavatele