Příloha č. 1

Technické a další podmínky zadání:

- Předmět plnění:

oprava stávajících požárních uzávěrů formou výměny

- Rozsah plnění:

oprava stávajících požárních uzávěrů formou výměny (jde o cca 32 ks - upřesnění na místní prohlídce) v objektu č. 4 - sklad zbraní. Protipožární dveře jsou poškozeny, neplní svoji funkci. Výměna bude včetně vybourání zárubní, osazení nových překladů, nových větších zárubní (šířka 100cm, stávající 80cm) a dveří se samozavírači a bezpečnostními zámky, zednické začištění - omítka, štuk, malba. Požadavky na protipožární dveře: EI 30 DP3-C.

- Předpokládaná doba plnění:

max. do 31. 12. 2013.

- Uchazeč ve své nabídce uvede název firmy, sídlo, kontaktní adresu, kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, IČ, DIČ, bank.spojení, číslo účtu, zápis v obch. rejstříku.

- Termín plnění: max. do 31. 12. 2013.

- Místo dodání:

v místě plnění, tj. na adrese: Znojmo - Cínová Hora, okres Znojmo, kraj Jihomoravský (GPS souřadnice místa: 48°52'19.269"N, 16°0'33.618"E).

http://www.mapy.cz/#!t=s&x=16.015703&y=48.869786&z=14&d=muni_5998_1

- Záruka na provedené práce je požadována v délce 60 měsíců ode dne bezvadného předání objednateli.

- Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2013 v 9:30hod (sraz v 9:25h u brány před vjezdem do areálu).

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné

zakázky v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky.

- Záruční lhůta je požadována v délce min. 60 měsíců (montáž, dodávka dle výrobce).

- Zhotovitel bude respektovat provozní režim uživatele objektu. Realizace bude prováděna za provozu

uživatele a bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a investora.

- Zhotovitel předloží seznam pracovníků a vozidel zůčastněných na realizaci při předání staveniště.

- Zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace stavby v souladu se zákonem 185/2001 Sb. „O odpadech“ vč. dokladů o jejich likvidaci.

- Zhotovitel po dobu výstavby povede stavební deník, vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

- Před podáním nabídky je možná účast na prohlídce objektu.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu provedení výsledných stavebních prací.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy, zrušení výzvy a právo neuzavřít

smlouvu se žádným účastníkem.