Příloha č. 1

Technické a další podmínky zadání:

- Předmět plnění:

rekonstrukce stávající elektrické požární signalizace (EPS) v areálu muničního skladu v Hlubokých Mašůvkách a kabelová příprava pro SHZ.

- Rozsah plnění:

dle zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr.

- Předpokládaná doba plnění:

max. do 10. 12. 2013.

- Uchazeč ve své nabídce uvede název firmy, sídlo, kontaktní adresu, kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, IČ, DIČ, bank.spojení, číslo účtu, zápis v obch. rejstříku.

- Termín plnění: max. do 10. 12. 2013.

- Místo dodání:

v místě plnění, tj. na adrese: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo, kraj Jihomoravský (GPS souřadnice místa: 48°56'24.604"N, 16°0'42.987"E).

http://www.mapy.cz/#!t=s&x=16.015014&y=48.940177&z=15&d=coor_16.011941%2C48.940168_1&q=48%25C2%25B056%2724.604%2522N%252C%252016%25C2%25B00%2742.987%2522E&qp=15.986565_48.913670_16.041091_48.933989_13

- Záruka na provedené práce je požadována v délce 120 měsíců ode dne předání objednateli.

- Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa se uskuteční v pátek 20. 9. 2013 v 9:30hod (sraz v 9:15h u brány před vjezdem do areálu).

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky.

- Záruční lhůta je požadována v délce min. 120 měsíců (montáž, dodávka dle výrobce), záruční a pozáruční servis na všechny dodávané technologie po dobu záruky.

- Zhotovitel doloží osvědčení odborné způsobilosti

- Po ukončení zkušebního provozu konečný uživatel obdrží dokumentaci skutečného provedení a protokoly zaškolení obsluhy.

- Předmětem bude instalace a oživení systému EPS, naprogramování a výchozí revize systému EPS, servisní zabezpečení instalovaného systému EPS po dobu záruky, provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti systému EPS po dobu záruky, výchozí revize(revizní zprávu) a revize elektrických zařízení.

- Zhotovitel předloží doklad, že pracovnícimají prověrku NBÚ na stupeň D.

- Předmětem díla je také demontáž stávající systému EPS odbornou firmou a ekologická likvidace s protokolem o zlikvidování.

- Jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží slepý výkaz výměr od projektanta, do kterého budou doplněny jednotkové ceny.