Příloha č. 1 k Č.j. KRPU-98391-3/ČJ-2014-0400VZ

Počet listů: 1+7

KRYCÍ LIST A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Revize a kontrola elektrických zařízení během používání dle ČSN 33 1600 ed. 2

Technická specifikace:

Revize bude provedena v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2 zejména:

- Prohlídka – zda spotřebič není mechanicky poškozen

- Měření	    – spotřebič se odpojí od síti a provedou se potřebná měření

- Funkční zkouška – spotřebič se opět připojí k síti, uvede se do chodu zda nevykazuje abnormality

- Vystavení protokolu – zaznačení identifikačních údajů, výsledků revize a vystavení protokolu, označit spotřebič štítkem s čárovým kódem nebo číslem

Jedná se o elektrické spotřebiče typu pro domácnost a podobné účely, ve veřejných prostorách a objektech dislokovaných pracovišť Územních odborů Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Most, Chomutov a Louny Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (dále jen ÚO KŘP-U), v prostorách a objektech pro administrativní činnost, elektrická nepřipevněná svítidla, informační technika, spotřební elektronika, přístroje používané v laboratořích, prodlužovací a odpojitelné přívody, respektive el. spotřebiče podobného charakteru např. lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, PC, monitor, tiskárna, lampa aj.

Předmětem VZMR je revize elektrických spotřebičů skupiny D a E ( spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách, spotřebiče používané při administrativní  činnosti) na dislokovaných pracovištích ÚO KŘP-U v souladu se seznamem, kde jsou uvedeny adresy ÚO KŘP-U, počet el. spotřebičů, kompetent a  datum revize, které budou provedeny v roce 2014;

Na ÚO KŘP-U jde celkem cca o 11 110 kusů elektrických spotřebičů, u kterých bude provedena revize v roce 2014. Revize bude probíhat dle pokynů stanoveného koordinátora nebo jím pověřeného pracovníka, který technika bude úkolovat ve smyslu zahájení revize na každém ÚO KŘP-U zvlášť.

Nabídková cena za revizi jednoho el. spotřebiče musí být kalkulována včetně nákladů na dopravu technika z  a na místo provedení revize ( objekty ÚO KŘP-U) včetně nákladů na zpracování dokumentace revize a zpracování revizní zprávy dle příslušné ČSN 33 1600 ed.2 bez DPH i s DPH. V ceně za provedení revize je současně kalkulován čas na provedení revize – doba provedení revize nebude samostatně účtována;

Cena za provedení revize jednoho el. spotřebiče:_________________ bez DPH

_____________ včetně DPH