Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3

Č.j.: HSHK – 2675-33/2013	Hradec Králové 14. dubna 2014

Výtisk číslo: 	1

Počet listů: 	1

Počet příloh: 	4

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Výstavba požární stanice P1 KHK a ZZS KHK, Vrchlabí“

Vyřizuje: kpt. Ing. Jan Trefil, tel.: 950 530 754

Na základě ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme dodatečné informace včetně textu dotazu v rámci veřejné zakázky „Výstavba požární stanice P1 KHK a ZZS KHK, Vrchlabí“, která byla vyhlášena v IS VZ US pod evidenčním číslem VZ 480915 dne 1. 4. 2014 a zadavatelem je evidována pod č.j.: HSHK-2675/2013.

Dotaz č. 1:

„Objekt SO - 38 Nadzemní nádrž. PD neřeší způsob výdeje – jaký typ výdejního zařízení požaduje objednavatel?“

Odpověď:

K žádosti o upřesnění typu výdejního zařízení nadzemní nádrže Vám sdělujeme, že v dokumentaci v knize specifikací nebylo z popisu u nádrže na naftu patrné, že je nádrž včetně čerpadla a výdejní sestavy. Tato přesná informace byla zadavatelem doplněna do knihy specifikací pro zamezení pochybnostem.

Dotaz č. 2:

„Budova A - místnost 1.17 slouží pro umístění náhradního zdroje dieselagregátu… místnost je zateplena kontaktním zateplením, bez odhlučnění…jaký je maximální požadavek na hlučnost agregátu?“

Odpověď:

K žádosti na maximální hlučnosti agregátu Vám sdělujeme, že maximální hlučnost dieselagregátu je 95 dB (A). Tato hodnota vyplývá z referenčního výrobku agregátu, který je uveden v knize specifikací části EL. Aby toto bylo bez všech pochybností patrné, doplnil zadavatel tuto informaci do knihy specifikací EL.

Tyto dodatečné informace byly rovněž zveřejněny na Profilu zadavatele na adrese: https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514759/15536072/HSHK-2675/2013.

podepsáno elektronicky

……………………………

plk. Ing. František Mencl

vrchní rada

ředitel

Přílohy: č. 1) SO – 38.50.pdf

č. 2) SO – 38.50 – kniha_specifikaci.xls

č. 3) EL.50.pdf

č. 4) EL HZS Kniha specifikací.xls