Příloha č. 8 k č.j. PPR-3236-15/ČJ-2015-990656

Návrh akceptačního protokolu

pro veřejnou zakázku:

„Operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní působností“

vymezená část 1 - HW

Kritéria jsou definována na základě požadavku na systém.

Oblast

Projekt se skládá ze 2 částí:

- operátorská pracoviště,

- technologické zázemí.

Cíle

- Technické řešení předložené dodavatelem bude hodnoceno zadavatelem dle uvedených akceptačních kritérií.

Otázka - kritérium

- Je vždy definovaná tak, aby na ni bylo možno jednoznačně odpovědět.

Metrika

Protože jde o kritéria akceptační, má metrika vždy pouze dvě možné hodnoty:

- ANO

- NE

Kritéria akceptace

Požadavky na operátorská pracoviště – HW výbava

  - Základní vybavení operátorského pracoviště sestává ze tří systémových LCD (LED) zobrazovacích jednotek propojených do jedné pracovní plochy. Požadované základní parametry pro systémové zobrazovací jednotky jsou:

    - úhlopříčka 24“

    - poměr stran 16:10

    - jas min 300 cd/m2

    - technologie IPS

    - rozlišení 1920x1200 pixelů (WUXGA)

ano ne

  - Pracoviště operátora je vybaveno jednou dotykovou zobrazovací jednotkou o úhlopříčce 19“(s ostatními parametry obdobnými jako u systémových monitorů), určenou k ovládání integrovaných technologií. Tato jednotka je ovládána samostatně.

ano ne

3)   2 nezávislé porty USB 2.0

ano ne

- Operátorské pracoviště je vybaveno podpůrnou technologickou částí pro uložení komponent a zabudování infrastruktury systému; tyto komponenty však nezatěžují pracovní prostředí obsluhy zejména hlukem (ventilátory, pohyblivé části) ani jinými nepříznivými vlivy.

ano ne

Serverová infrastruktura

- Proběhla instalace blade serveru do HP BladeSystem c7000 a jeho začlenění do stávající infrastuktury?

ano ne

- Byla provedena instalace Virtualizační platformy na dodávaní blade server, včetně jeho začlenění do centrálního vCenter?

ano ne

- Byla posílená kapacita diskového pole 3PAR V800.

Ověřeno:

  - Kontrolou statusu diskového pole

  - Kontrolou statusu diskových polic

  - Kontrolou typu upgradovaných disků v diskovém poli

ano ne

- Byla provedena instalace virtuálních serverů pro zázemí operačního středíska?

  - Kontrola instalace terminálových serverů

  - Kontrola instalace serverů OŘ, MS SQL serveru

  - Kontrola instalace serverů CC-API

  - Kontrola instalace doménových řadičů

ano ne

- Byl instalován a správně nakonfigurován Multiplexer/Demultiplexer pro přenos V11 radiové sítě Pegas? (Ověřeno například na testovací platformě Pegas)

ano ne

Technologické zázemí

- Jsou technologie systému umístěny v technologických (systémových) skříních v technologické místnosti? (jiné řešení je přípustné pouze výjimečně v odůvodněných případech)

ano ne

- Je systém vybaven technologickými systémovými skříněmi, ve kterých je umístěna většina zařízení a komponent systému? Jsou skříně (racky) vybaveny potřebnou infrastrukturou systému?

ano ne

- Umožňuje uspořádání a konstrukce systémových skříní přístup k zadním i předním dveřím skříně?

ano ne

Obecné vlastnosti systému

- Vyhovuje systém stávajícím zvyklostem a národnímu prostředí ČR?

ano ne

- Zamezuje systém svým provozním a technickým vybavení úniku informací a dat mimo pracoviště operačního střediska?

ano ne

- Je systém zabezpečen účinnou antivirovou ochranou?

ano ne

- Umožňuje systém flexibilitu a konfigurovatelnost dle místních podmínek?

ano ne

- Je systém odolný proti poruchám hardware i software, je spolehlivý z hlediska systému jako celku i z hlediska jednotlivých modulů?

ano ne

- Odpovídají zařízení systému platným předpisům z hlediska bezpečnosti práce na elektrických zařízeních?

ano ne

- Odpovídají zařízení systému platným předpisům z hlediska připojení na veřejné telekomunikační sítě?

ano ne

- Monitoruje systém trvale funkčnost všech svých subsystémů?

ano ne

- Je systém koncipován modulárně s možností pozdějšího rozšiřování systému dle požadavků uživatele?

ano ne

- Obsahuje systém odpovídající programové vybavení pro správu, údržbu a rozvoj systému?

ano ne

- V případě dlouhodobého výpadku, pokud selžou všechny zdroje zálohovaného napájení objektu, dojde k řízenému odstavení systému tak, aby po obnově dodávky energie mohl opět správce systému obnovit jeho funkci do definovaného stavu?

ano ne

- Umožňuje systém integraci do firemní infrastruktury domény PČR?

ano ne

Zálohování systému a zajištění odolnosti vůči poruchám

- Splňuje systém požadavek na odolnost vůči poruchám a zajištění jeho provozu z hlediska funkčnosti jako celku:

  - volbou vhodné architektury serverové

b. zajištěním interoperability a zastupitelnosti pracovišť  operačního střediska (zástupnost jednotlivých pracovišť na základě identického HW a SW vybavení)

ano ne

- Splňuje systém požadavek na zálohování jeho provozu po dobu výpadku síťového napájení 230V/je připojen na stávájící UPS?

ano ne

Zaškolení

- Bylo provedeno zaškolení příslušného počtu osob dle smlouvy na úroveň školitel a úroveň administrátor

ano ne

- Je součástí akceptačního protokolu prezenční listina zaškolených osob

ano ne