## plán na rok 2016 - 2018
Položka | Obecná specifikace | Podmínky | Určeno pro přístroj | Výrobce nabízeného výrobku | Katalogové číslo | Název výrobku | Požadovaný počet ks/rce/ml | Počet bal. | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
SKUPINA A
1 | reakční destičky do sekvenátoru ABI 3130 xl a termocycleru ABI 9700 | kompatibilita a certifikace pro přístroje ABI 9700 a ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 1600 | 80
2 | adhezní fólie na zakrytí reakční destičky | kompatibilita a certifikace pro přístroje ABI 9700 a ABI 3130xl a LC480II | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 900 | 9
3 | plochá víčka ve stripech po 8 ks na reakční destičky | kompatibilita a certifikace pro přístroje ABI 9700 a ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 15000 | 50
4 | polymer do sekvenátoru ABI 3130xl pro analýzu STR lokusů | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl a analýzu STR | sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 420 | 60
5 | kapiláry do sekvenátoru ABI 3130xl | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 30 | 30
6 | analýza Y chromozomu se 17 lokusy - DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y_GATA_H4, DYS437, DYS438, DYS448 | maximálně "pětibarvičkový" kit; kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 300 | 3
7 | formamid pro sekvenátory ABI 3130xl | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 30 | 30
8 | speciální kit pro analýzu mt DNA | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 1000 | 10
9 | servis termocyklerů (pravidelné validace, kalibrace, opravy) |  | GENEAMP PCR SYSTEM 9700 - 3 zařízení |  |  |  |  | 3
|  |  | gradientový VERITI 96-W - 1 zařízení |  |  |  |  | 1
|  |  | 9700 GOLD 96W GENEAMP PCR SYS - 2 zařízení |  |  |  |  | 2
SKUPINA B
1 | destička pro izolaci na Biomek 3000 | dodat s programem kompatibilním pro Biomek 3000 v konfiguraci dle uživatele, nebo zajistit rozšíření stávajícího SW vybavení kompatibilní s Biomek 3000 | pipetovací automat Biomek 3000 |  |  |  | 110 | 110
2 | kit pro kvantifikaci celkové lidské a specificky mužské DNA na LightCycler | dodat v jedné reakci celkovou i specificky mužskou DNA. Reakce musí být kompatibilní s LightCyclerem 480II. Dále dodat s programem na set up a zpětnou kompatibilitu výsledků kvantifikace pro Biomek SW | LightCycler 480II |  |  |  | 67200 | 84
3 | kit pro izolaci DNA pomocí magnetických partikulí (pro Biomek 3000 nebo i ruční zpracování) | dodat s programem kompatibilním pro Biomek 3000 v konfiguraci dle uživatele, nebo zajistit rozšíření stávajícího SW vybavení kompatibilní s Biomek 3000 | pipetovací automat Biomek 3000 |  |  |  | 32000 | 80
4 | lyzační pufr pro izolaci DNA pomocí magnetických partikulí kompatibilní s izolačním kitem (položka 12) pro Biomek 3000 | dodat s programem kompatibilním pro Biomek 3000 v konfiguraci dle uživatele, nebo zajistit rozšíření stávajícího SW vybavení kompatibilní s Biomek 3000 | pipetovací automat Biomek 3000 |  |  |  | 12000 | 80
5 | analýza STR lokusů obsahující 17 markerů včetně ESS - Amelogenin, D3S1358, D19S433, D2S1338, D22S1045, D16S539, D18S51, D1S1656, D10S1248, D2S441, TH01, VWA, D21S11, D12S391, D8S1179, FGA, SE33 | maximálně "pětibarvičkový" kit; objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 17,5 ul, možnost komplementárního kitu (odlišné primery) pro ověření správnosti výsledku analýzy, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 78000 | 195
6 | Reakční destička 96 jamek 1,2 ml - pro Biomek 3000 | biomek 3000 ve stávající konfiguraci uživatele a nebo dodat rozšíření na Biomek SW | pipetovací automat Biomek 3000 |  |  |  | 750 | 15
7 | Reakční destička 96 jamek 1,1 ml - pro Biomek 3000 | biomek 3000 ve stávající konfiguraci uživatele a nebo dodat rozšíření na Biomek SW | pipetovací automat Biomek 3000 |  |  |  | 750 | 30
8 | analýza Y chromozomu s 12 lokusy - DYS391, DYS389I, DYS439, DYS389II, DYS438, DYS437, DYS19, DYS392, DYS393, DYS390, DYS385a/b | maximálně "pětibarvičkový" kit; objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 19 ul, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 2000 | 10
9 | analýza Y chromozomu s 23 lokusy - DYS576, DYS389I, DYS448, DYS389II, DYS19, DYS391, DYS481, DYS549, DYS533, DYS438, DYS437, DYS570, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS643, DYS393, DYS458, DYS385a/b, DYS456, Y-GATA-H4 | maximálně "pětibarvičkový" kit; objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 17,5 ul, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 3600 | 18
10 | analýza STR lokusů obsahující 24 markerů (kombinace markerů CODIS, ESS, PowerPlex 16 a Identifiler - CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, DYS391, Penta D, Penta E, D2S1338, D19S433 a Amelogenin | maximálně "pětibarvičkový" kit; objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 15 ul, genová diverzita výsledku alespoň 10-27 pro kavkazskou populaci, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 14400 | 18
11 | analýza STR lokusů obsahující 16 markerů - D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, Penta E, D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, CSF1PO, Penta D, Amelogenin, VWA, D8S1179, TPOX, FGA | maximálně "pětibarvičkový" kit; objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 17,5 ul, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 4000 | 10
12 | analýza STR lokusů obsahující 7 markerů - LPL, F13B, FESFPS, F13A01, Penta D, Penta C, Penta E | dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 200 | 2
13 | samostatný vnitřní standard k vyhodnocování reakčních kitů položky 5 |  | sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 45000 | 90
14 | samostatný vnitřní standard k vyhodnocování reakčního kitu položky 11 |  | sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 3 | 3
15 | reagencie pro PCR kity bez nutnosti izolace DNA z FTA karet |  | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  |  | 200
16 | reagencie pro PCR kity bez nutnosti izolace DNA z bukálních stěrů |  | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  |  | 200
17 | rychlá analýza STR lokusů - FAST System - obsahující 17 markerů včetně ESS - Amelogenin, D3S1358, D19S433, D2S1338, D22S1045, D16S539, D18S51, D1S1656, D10S1248, D2S441, TH01, VWA, D21S11, D12S391, D8S1179, FGA, SE33 | maximálně "pětibarvičkový" kit; celková doba analyzační reakce do 50 minut, objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 17,5 ul, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  |  | 10
18 | Servis sekvenátorů (pravidelné validace, kalibrace, opravy) |  | sekvenátor ABI 3130xl - 3 zařízení |  |  |  |  | 3
SKUPINA C
1 | špičky P50 s filtrem - pro Biomek 3000 (balení po 96ks) | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER |  |  |  | 144000 | 150
2 | špičky P250 s filtrem - pro Biomek 3000 (balení po 96 ks) | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER |  |  |  | 105600 | 110
3 | sterilní rezervoár 75 ml - pro Biomek 3000 | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER |  |  |  | 1680 | 70
4 | sterilní rezervoár 40 ml - pro Biomek 3000 | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER |  |  |  | 432 | 9
5 | sterilní rezervoár 38 ml - pro Biomek 3000 | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER |  |  |  | 576 | 12
6 | utěsňující hliníková folie na zakrývání 96 jamkových destiček sloužících k izolaci DNA pro Biomek 3000 | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER |  |  |  | 600 | 6
7 | 96 jamkové destičky pro kvantifikaci na přístroji LightCycler 480II | kompatibilita a certifikace pro LightCycler 480II, certifikace minimálně na úrovni DNA free | LightCycler 480II |  |  |  | 600 | 12
8 | špičky P20 s filtrem - pro Biomek 3000 (balení po 96ks) | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000 a FX, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER FOR |  |  |  | 11520 | 12
9 | špičky P1000 s filtrem - pro Biomek 3000 (balení po 96ks) | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000 a FX, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER FOR |  |  |  | 9600 | 20
10 | servis pipetovacích automatů (pravidelné validace, kalibrace, opravy) |  | servis pipetovacích automatů BIOMEK - 3 zařízení |  |  |  |  | 3
SKUPINA D
1 | kit pro izolaci lidské DNA pomocí silika kolonky - Mini Kit 250 reakcí | certifikace pro použití na forenzních materiálech | ruční zpracování |  |  |  | 1500 | 6
2 | Roztok proteinázy K |  | ruční zpracování |  |  |  | 900 | 90
3 | kit pro analýzu X chromozomu s 12 lokusy - DXS7132, DXS7423, DXS8378, DXS10074, DXS10079, DXS10101, DXS10103, DXS10134, DXS10135, DXS10146, DXS10148, HPRTB | certifikace kitu, doložení použitelnosti na přístrojích termocykler a sekvenátor ABI 3130xl, garance analýzy požadovaných lokusů | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl |  |  |  | 1800 | 18
4 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Finntip 10 ul v mikro variantě | kompatibilita a certifikace pro Finnpipety certifikace minimálně na úrovni DNA free | Finnpipety |  |  |  | 158400 | 165
5 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Finntip 50 ul v mikro variantě | kompatibilita a certifikace pro Finnpipety certifikace minimálně na úrovni DNA free | Finnpipety |  |  |  | 115200 | 30
6 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Finntip 20 ul sterilní | kompatibilita a certifikace pro Finnpipety certifikace minimálně na úrovni DNA free | Finnpipety |  |  |  | 38400 | 40
7 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Finntip 100 ul sterilní | kompatibilita a certifikace pro Finnpipety certifikace minimálně na úrovni DNA free | Finnpipety |  |  |  | 38400 | 40
8 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Finntip 200 ul sterilní | kompatibilita a certifikace pro Finnpipety certifikace minimálně na úrovni DNA free | Finnpipety |  |  |  | 38400 | 40
9 | špičky sterilní pro pipety Finntip 5ml | kompatibilita a certifikace pro Finnpipety certifikace minimálně na úrovni DNA free | Finnpipety |  |  |  | 5000 | 10
10 | špičky sterilní pro pipety Finntip 10ml | kompatibilita a certifikace pro Finnpipety certifikace minimálně na úrovni DNA free | Finnpipety |  |  |  | 1000 | 10