Dodatečné informace k VZ „ICT hosting cloudových služeb a datová konektivita

Dotaz č. 1

„Může Zadavatel blíže specifikovat, jaké informace na úrovni aplikační vrstvy by chtěl monitorovat a reportovat?“

Odpověď č. 1

„ Zadavatel požaduje v tomto bodě monitoring TCP/IP komunikace, s důrazem na model klient  - server. Za tímto účelem požaduje monitoring procesů za aplikační vrstvou, které využívají přenosu dat po síti ke konkrétním službám pro uživatele. Nezbytné protokoly jsou DHCP, FTP , TFTP, HTTP, IMAP, NFS, POP3, SMTP, SSH. Důležitými parametry je sledování přítomnosti samotné komunikace a její parametry (in/out rychlost, objem v čase, zpoždění, ztrátovost/chybovost) po dobu posledních 3 měsíců.“

Za zadavatele: Hála Josef/30. 9. 2015