## souhrn
Výměna zdroje tepla pro vytápění ohřev TeV v objektu HZS Chrudim Topolská, č.p. 569, Chrudim
informativní rozpočet profese měření a regulace
| dodávka | montáž
stroje a zařízení | 0 | 0
kabely | 0 | 0
elektroinstalační materiál | 0 | 0
součet | 0 | 0
základní rozpočtové náklady |  | 0
neinvestiční náklady
seřízení, zkušební provoz, zaškolení |  | 0
výchozí revize |  | 0
součet neinvestičních nákladů |  | 0
cestovné |  | 0
C E L K EM Kč bez DPH |  | 0

## položky
|  | mn. | jedn.cen | dodávka | jedn.cena | montáž
0-01 | demontáž | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1-01 | rozvaděč 600x800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-01 | montážní deska prorozvaděč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-01 | výbava + výroba rozvaděče | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-02 | poruchová signalizace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-03 | rámeček pro poruchovou signalizaci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-04 | signal. Svítidlo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-04 | nosič štítku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-05 | spínač | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-06 | páčkový výkonový spínač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-07 | pojistková svorka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-07 | trubičková pojistka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-08 | jistič 6B/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-09 | pomocné relé 230V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-09 | patice pomocného relé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1-10 | stykač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-11 | jistič B10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-12 | chránič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-13 | obslužná jednotka do rozvaděče | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-14 | kabel pro ovl. panel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-15 | ekvitermní regulátor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-15 | svorkovnice regulátoru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-16 | akustická signálka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-17 | zpracování dokumentace rozvaděče | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2-01 | elektrické zapojení plynového kotle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-02 | zásuvka 230V, 50Hz - na zeď | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-03 | snímač venkovní teploty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-04 | snímač teploty příložný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-01 | snímač teploty příložný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-02 | zapojení a seřízení stávajícího servopohonu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-03 | připojení oběhového čerpadla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-01 | snímač teploty do jímky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-02 | připojení oběhového čerpadla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4-03 | připojení čerpadla cirkulace TeV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-01 | regulátor tlaku vlnovcový | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-01 | přísluš. M12x1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-02 | zapojení stávajícího detektor úniku plynu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-03 | regulátor teploty prostorový | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-04 | ovladač ve skříni "STOP" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5-05 | připojení plynového uzávěru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5-06 | bateriový hlásič kysličníku uhelnatého | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6-01 | doplňovací zařízení - zapojení signalizace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-01 | pospojení elektricky vodivých částí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7-02 | zemnící svorka univerzální 4-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7-02 | zemnící pásek Cu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7-03 | svorkovnice pro vyrovnání potenciálů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| stroje a zařízení |  |  | 0 |  | 0
K-1 | JYTY 2x1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
K-2 | oboustranné ukončení kabelu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K-3 | stínění kabelu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K-4 | CYKY-J 3x1.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
K-5 | oboustranné ukončení kabelu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K-6 | CYKY-J 3x2.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
K-7 | oboustranné ukončení kabelu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
K-8 | CYKY-O 3x1.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
K-9 | oboustranné ukončení kabelu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
K-10 | CYKY-J 4x1.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
K-11 | oboustranné ukončení kabelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K-12 | CYKY-J 5x1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
K-13 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K-14 | JYTY 7x1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
K-15 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K-16 | stínění kabelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K-17 | CY 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
K-18 | oboustranné ukončení kabelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K-19 | SYKFY 2x2x0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
K-20 | oboustranné ukončení kabelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K-21 | stínění kabelu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K-22 | označení kabelu štítky vč. popisu | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
K-23 | průchodka rozvaděče | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabely |  |  | 0 |  | 0
M-1 | kabelový žlab 62/50 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
M-2 | víko žlabu 65 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
M-3 | konzole + příslušenství žlabu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
M-4 | koleno žlabu 62/50 mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
M-5 | víko kolena žlabu 62 mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
M-6 | příslušenství kolena žlabu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
M-7 | lišta vkládací LV 40x40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
M-8 | lišta vkládací LV 24/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
M-9 | lišta vkládací LV 18x13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
M-10 | trubka PVC typ 4020 (750N šedá, | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
M-11 | příchytka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
M-12 | průraz (vytvoření průchodu pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
M-13 | trub. MONOFLEX 1416/1 (husí krk) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| montáže |  |  | 0 |  | 0