Příloha č. 1 k č.j.: PPR-14461-32/ČJ-2015-990656

Technická specifikace předmětu plnění:

| Název | počet ks | jednotková cena / ks bez DPH | celková cena bez DPH | jednotková cena / ks včetně DPH | celková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| blade server (procesor, RAM - operační paměť, FC - připojení na diskové pole Flex - síťová karta) | 1 |  |  |  |  |
| VMware Vsphere Enterprise Plus per CPU - virtualizační SW +3 roky SW podpora produktu | 2 |  |  |  |  |
| PC sestava + klávesnice, myš, + operační systém MS Windows | 62 |  |  |  |  |
| monitor 22´ - 24´ s integrovanými reproduktory | 124 |  |  |  |  |
| síťová barevná laserová tiskárna/ multifunkční zařízení | 6 |  |  |  |  |
| Notebook + operační systém MS Windows | 30 |  |  |  |  |
| brašny na NTB | 30 |  |  |  |  |
| Myši | 30 |  |  |  |  |
| Tablet+ operační systém | 12 |  |  |  |  |
| pouzdro na tablet | 12 |  |  |  |  |
| Mobilní telefon + operační systém | 26 |  |  |  |  |
| pouzdra na telefon | 26 |  |  |  |  |
| digitální záznamové zařízení pro pevné telefonické linky pro OMPS | 2 |  |  |  |  |
| 2x volné sluchátko, dokovací stanice, 2x repeatery | 2 |  |  |  |  |
| externí disk 1Tb USB 3 | 1 |  |  |  |  |
| externí blu-ray vypalovačka SATA | 2 |  |  |  |  |
| Hard disk 300 Gb SCSI ultra 320 (samostatný disk do serverového diskového pole) | 6 |  |  |  |  |
| Adobe Acrobat DC Pro CZ WIN Full | 1 |  |  |  |  |
| SQL Trace Analyzer | 1 |  |  |  |  |
| SQL Toolbelt | 1 |  |  |  |  |

- Server

I.I.	Zkrácená verze popisu serveru a SW

| Název | Popis | Ks |
| --- | --- | --- |
| HP BL460c Gen8 Gen 9 | blade server | 1 |
|  | 2 x procesor E5-2630 |  |
|  | 256 GB RAM |  |
|  | 2 x 10Gb Flex 10 |  |
|  | 2 x 8Gb FC |  |
|  | VMware Vsphere Enterprise Plus per CPU | 2 |
|  | support 5 let 24x7 s DMR | 1 |

I.II.	Detailní technická specifikace jednotlivých parametrů blade serveru a SW:

- Blade server - minimální požadavky:

| Název | Parametry |
| --- | --- |
| Požadavky na CPU dle testů SPEC CPU2006 |  |
| SPECint_2006 | min. 42 |
| SPECfp_2006 | min. 75 |
| SPECint_rate 2006 | min. 540 |
| SPECfp_rate 2006 | min. 458 |
| Značka – typ serveru | - |
| Provedení | do stávající infrastruktury blade šasi HP c7000 |
|  | Min. počet – 2 |
| Paměť | 256 GB RAM DDR3 1866 MHz |
| FDD | - |
| DVD | - |
| HDD | flash |
| Řadič | HW RAID 0,1; |
| Síťový adaptér | 2 x 10 Gb/s TCP/IP Offload Engine; každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální adaptéry |
| FC rozhraní | Dvouportový Fibre Channel 8Gb adaptér, SW pro redundantní připojení serveru s MS Windows 2008/2003 k dodávanému diskovému poli |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS. SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech |
| Kompatibilita | Microsoft Windows 2003/2008 (32b, 64b), Red Hat EL4, SuSe Linux, VMWare ESX 5.x |
| Záruka | min. 3 roky na všechny komponenty s odezvou 6h v místě plnění, pokrytí 24 x 7; dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD. Záruční servisní zásahy budou prováděny v místě instalace. |

- Virtualizační SW k blade serveru - minimální požadavky:

| Název | Parametry |
| --- | --- |
| Provedení | software – licence na CPU |
|  | funkce automatického vyvažování výkonnosti mezi fyzickými servery. Přesun virtuálních serverů za běhu podle jejich vytížení a výkonnostní potřeby HW. Automatický náběh virtuálních serverů v případě výpadku fyzického serveru |
|  | Implementovaná správa virtualizačního systému z jednoho centra, zařazení do stávající správy virtualizačního řešení, která je realizována produktem VMware vCenter Server. |
|  | funkce vyšší dostupnosti - virtuální server může mít spuštěnu záložní kopii na dalším HW serveru. V případě havárie primárního HW serveru dojde k automatické bezvýpadkové aktivaci záložní kopie |
|  | funkcionalita virtuálního distribuovaného switche |
| Instalace | SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace |
| Záruka | min. 3 roky SW podpora produktu. Záruční servisní zásahy budou prováděny v místě instalace. |
| Počet | 2 kusů |

- PC - minimální požadavky:

| Název | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | min 2 jádrový, integrované graf. jádro, 3MB L3 cache, min 3 GHz |
| Základní deska | 2x digitální výstup graf. karty s možností zobrazení tzv. „rozšíření plochy“, min. 2 sloty RAM, USB 3.0, min. 1x PCIx16, SATA3, LAN |
| Paměť | Dual-channel, min. 8GB DDR3, |
| HDD | min 120GB SSD, SATA III, rychlost sekvenčního čtení a zápisu min. 400 MB/s |
| Zdroj | odpovídající HW |
| case | min. 2x USB vpředu, z toho min 1x USB 3.0), min 4x USB 2.0, min. 1x ventilátor |
| klávesnice + myš | odolná drátová klávesnice s ochranou proti poškození politím, s jemným a tichým stiskem, +optická myš se scrolovacím kolečkem a minimálně dvěma tlačítky pro vysoké zatížení |
| Operační systém | aktuální MS Windows 10 Pro |
| Ostatní | PC s tichým chodem |
| Počet | 62 kusů |
| Záruka | min. 3 roky |

- Monitor - minimální požadavky:

| Název | Parametry |
| --- | --- |
| Monitor | LED monitor panel IPS nebo PLS |
| Uhlopříčka | 24“ (palců) |
| Rozlišení | Minimálně. 1920x1080 |
| Plocha obrazovky | Matná |
| Konektivita | USB 2.0 event. USB 3.0 |
| Vstup | DisplayPort, VGA, DVI nebo HDMI, vč. kabelů |
| Ostatní | Integrované repro, výškově nastavitelný stojan monitoru |
| Počet | 124 kusů |
| Záruka | min. 3 roky |

- Multifunkční tiskárny – minimální požadavky:

| Název | Parametry - minimální |
| --- | --- |
| Barevnost (tisk) | Barevná |
| Duplex (tisk) | Automatický duplex |
| Fax | Fax |
| Formát | A4 |
| Síťové rozhraní | LAN |
| Rozhraní | USB |
| Skenování | Podavač |
| Tisk | Laserový |
| Počet | 6 kusů |

- NTB:

- Uživatelské NTB – minimální požadavky:

| Název | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | min 2 jádrový, integrované graf. jádro, min 2,1 GHz, min. 3MB L3 cache |
| Paměť | min. 4GB |
| HDD | SATA III, min. 120 Gb SSD |
| operační systém | aktuální MS operační systém v edici umožňující plnohodnotnou práci v MS doméně |
| display | min.15,6",Full HD, matný |
| výdrž baterie | min. 6 hod |
|  | USB 3.0, Bluetooth 4.0, Webkamera, VGA výstup, Wifi, LAN, čtečka karet, numerická klávesnice, Optická mechanika |
| Batoh | ke každému NTB batoh s polstrováním (celkem 28 ks) |
| Myš | optická bezdrátová myš ke každému NTB (celkem 28 ks) |
| Počet | 28 kusů |
| Záruka | min. 3 roky |

- Vývojářské NTB – minimální požadavky:

| Název | Parametry |
| --- | --- |
| Procesor | min 2 jádrový |
| Paměť | min. 8GB |
| HDD | min 250GB SSD, SATA III |
| operační systém | aktuální MS operační systém v edici umožňující plnohodnotnou práci v MS doméně |
| display | min. 15,6",Full HD (1920x1080), matný IPS |
| výdrž baterie | min. 6 hod |
| hmotnost | maximálně 1,9 kg (bez adaptéru) |
|  | USB 3.0, Bluetooth, Webkamera, VGA výstup, WLAN, GLAN, numerická klávesnice |
| Batoh | ke každému NTB batoh s polstrováním (celkem 2 ks) |
| Myš | optická bezdrátová myš ke každému NTB (celkem 2 ks) |
| Počet | 2 kusy |
| Záruka | min. 3 roky |

- Tablety – minimální požadavky:

| Název | Parametry |
| --- | --- |
| procesor | min 2 jádrový, min 1,6 GHz |
| operační paměť | min 1 GB |
| uložiště | interní Flash min 32 GB, externí - paměťová karta |
| hmotnost | max. 0,7kg |
| operační systém | Android nebo Windows Mobile |
| display | optimálně 10,1", min 1280x800 |
| výdrž baterie | min. 8hod |
| Ostatní | Wifi, Bluetooth, GPS, podpora LTE, pohybový senzor, fotoaparát |
| Ostatní | integrovaná polohovací/odklápěcí opěrka |
| Ostatní | ke každému tabletu pouzdro (celkem 12 ks) |
| Počet | 12 kusů |

- Mobilní telefon – minimální požadavky:

| Název | Parametry |
| --- | --- |
| Mobilní telefon | typ SmartPhone, DUAL SIM, verze CZ, |
| Sítě GSM | Podpora sítí GSM, GPRS, EDGE, 4G-LTE, frekvence použitelné v ČR |
| Procesor, paměti | Procesor min. 4 fyzická jádra, frekvence min.1,6 GHz, RAM min.2 GB, vnitřní paměť min. 8 GB, |
| Displej | Displej kapacitní, 4,8“,min. 1280 x 720 (IPS), |
| operační systém | Android nebo Windows Mobile |
| Lokalizace | Interní Modul GPS, podpora min. A-GPS |
| Konektivita | min. Bluetooth WiFi, min. USB konektorem mikro USB, jack 3,5mm stereo, slot na paměťovou kartu min. 16 GB |
| Akumulátor | kapacita min. 3800 mAh, nabíječka 230V, |
| Mechanická ochrana | Pouzdro na trvalou ochranu těla přístroje a prostředek na trvalou ochranu displeje proti poškrábání/rozbití (např. ochranná folie). |
| Další parametry | Hmotnost max. 165g |
| Paměťová karta | Min. 16 GB jako součást dodávky |
| Bezpečnostní doplňky k telefonu | Ke každému pořízenému telefonu dodat bezpečnostní folii proti poškození displeje, ochranný obal z pružné hmoty a kožené pouzdro (16x se sponou k upevnění na opasek 10 x bez tohoto uchycení) |
| Počet | 26 kusů |

- SW na vývoj

| Název | Počet kusů |
| --- | --- |
| Adobe Acrobat DC Pro CZ WIN Full | 1 |
| SQL Trace Analyzer | 1 |
| SQL Toolbelt | 1 |

Součástí pořizovací ceny bude i pojištění a zabezpečení níže uvedeného vybraného majetku spolufinancovaného z dotace NFM proti škodám na majetku způsobených faktory uvedenými v příloze č. 1 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, část B, body 8 a 9 (požárem, výbuchem, vichřicí, přírodními živly, jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy, krupobitím, mrazem nebo jinými pojistnými nebezpečími např. loupeží, krádeží větně újmy způsobené lesní zvěří). Z důvodu zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je pro uchazeče veřejné zakázky stanoven termín pro pojištění níže uvedeného majetku od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017. Skutečný počátek lhůty pro pojištění majetku vyplyne z termínu předání předmětu smlouvy vítězným uchazečem veřejné zakázky. Konec lhůty pro pojištění majetku 30. 4. 2017 je pevný a neměnný.

| Seznam majetku určený k pojištění: | počet ks |
| --- | --- |
| blade server (procesor, RAM - operační paměť, FC - připojení na diskové pole Flex - síťová karta) | 1 |
| SW - VMware Vsphere Enterprise Plus per CPU - virtualizační SW + 3 roky podpora | 2 |
| SW - SQL Toolbelt | 1 |