Příloha č. 2 k č.j. PPR-18570-6/ČJ-2015-990656

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Popis | Množství |
| --- | --- |
| SW – ucelený laboratorní informační systém pro produkční a testovací provoz, který je určen pro neomezený počet uživatelů a instalací u zákazníka (LIMS) | 2 |
| Informační systém musí splňovat následující technické požadavky |
| Plně lokalizovaný software v českém jazyce | 1 |
| Použití pro evidenci stop na místě činu (včetně jejich označování). Možnost evidence jak v online, tak offline režimu. | 1 |
| Použití pro řízení kriminalistické laboratoře a pro evidence znaleckého pracoviště. Komplexní pracovní postup zpracování znaleckého zkoumání a laboratorních zkoušek (vytvoření, přidělení, zpracování, kontrola, schválení). | 1 |
| Použití architektury klient – server. Možnost použití lehkého i těžkého klienta. | 1 |
| Klientská aplikace pracující pod operačním systémem minimálně Windows 7 a u tenkého klienta podporující ekvivalent a MS Explorer 6.0 a vyšší nebo MS Spartan. | 1 |
| Základní infrastrukturu informačního systému tvoří komunikačně, systémově a aplikačně propojené aplikační a databázové servery pro práci s diskovými poli RAID5 velikosti alespoň 2TB nebo ekvivalentem, určeným pro zpracování strukturovaného i nestrukturovaného obsahu | 1 |
| Automatizované zálohování dat | 1 |
| Podpora pro data mining s využitím CrystalReports. Tisk a export protokolů. | 1 |
| Možnost použití transparentního šifrování databáze i přenosové cesty. | 1 |
| Využití databázového serveru MS SQL Server 2008 R2 a vyšší. | 1 |
| Podpora obrazových a datových příloh v souborových formátech PNG, TIFF, BMP, JPG, DOCX, XLSX aj. | 1 |
| Podpora sFTP komunikace pro souborové přílohy. | 1 |
| Podpora čarových kódů lineární Interleave 2of5, ale i dvourozměrných DataMatrix čarových kódů. Podporovaná velikost čarového kódu od 6x6mm. | 1 |
| Informační systém zahrnuje podporu pro přihlašování uživatelů formou autorizace vůči externí správě identit (MS AD) přičemž minimálně 1 způsob přihlašování je s využitím biometrického zařízení. | 1 |
| Informační systém podporuje přímou kontrolu obrazového záznamu a zařízení včetně nastavení expozice, vyvážení bílé a elektronické závěrky. | 1 |
| Evidence uživatelů, administrátorem definovatelnáfunkcionální uživatelská práva, řízená prostřednictvím uživatelského rozhraní. Vytváření pracovních skupin. | 1 |
| Hodnocení výkonnosti uživatelů. | 1 |
| Přeposílání systémem, ale i uživateli vygenerovaných zpráv pro jiné uživatele, rozesílání úkolů. | 1 |
| Kompletní historie práce se vzorky a práce na zakázce. Sledování příjmu, výdeje a likvidace vzorků | 1 |
| Vytváření dynamických šablon pro expertizy, omezení pro hodnoty klíčových slov. | 1 |
| Dávkové zpracování experimentů | 1 |
| Vytváření základní metabáze dat, s podporou datových typů: datum, datum a čas, čas, řetězec, číslo, celočíselná hodnota, seznam, databázový seznam, boolean. | 1 |
| Kompatibilita s LIMS systémy okolních zemí a jejich vzájemné propojení. | 1 |
| Možnost napojení na externí poštovní systém standardu MS Exchange. | 1 |
| Sledování přístrojů, plánování kalibrace a údržby. | 1 |

| Popis | Množství |
| --- | --- |
| Zákaznické úpravy systému | 1 |
| Informační systém musí umožnit splnění následujících technických požadavků |
| WebServices pro datovou komunikaci | 1 |
| Integrace s IS ETŘ (interní systém pro spisovou službu) Předávání strukturovaných dat o zakázce a informacích o přílohách a stopách včetně jejich jednoznačné identifikace. Předávání binárních souborů mezi systémy. | 1 |
| Integrace s IS INFO-DNA (řízení laboratorního systému Genetiky). Předávání a přebírání strukturovaných dat mezi systémy. | 1 |
| Logování veškeré aktivity uživatelů. | 1 |

- Další požadavky

  - záruční servis po dobu tří let, instalace v místech určení a zaškolení obsluhy. Předpokládá se školení v rozsahu 4 h, na každém KŘP, kde je dislokováno OKTE a na KUP a na PO PP. Kapacita školení – 8 účastníků, po dohodě lze navýšit.

- Ověřovací příklady, které bude uchazeč povinen předložit (viz níže):

| Popis | Množství |
| --- | --- |
| SW – ucelený laboratorní informační systém pro produkční a testovací provoz, který je určen pro neomezený počet uživatelů a instalací u zákazníka (LIMS) | 1 |
| Informační systém musí splňovat následující technické požadavky |
| Plně lokalizovaný software v českém jazyce | 1 |
| Podpora pro data mining s využitím CrystalReports. Tisk a export protokolů. | 1 |
| Podpora obrazových a datových příloh v souborových formátech PNG, TIFF, BMP, JPG, DOCX, XLSX aj. | 1 |
| Podpora sFTP komunikace pro souborové přílohy. | 1 |
| Podpora čarových kódů lineární Interleave 2of5, ale i dvourozměrných DataMatrix čarových kódů. Podporovaná velikost čarového kódu od 6x6mm. | 1 |
| Informační systém zahrnuje podporu pro přihlašování uživatelů formou autorizace vůči externí správě identit (MS AD) přičemž minimálně 1 způsob přihlašování je s využitím biometrického zařízení. | 1 |
| Přeposílání systémem, ale i uživateli vygenerovaných zpráv pro jiné uživatele, rozesílání úkolů | 1 |
| Kompletní historie práce se vzorky a práce na zakázce. Sledování příjmu, výdeje a likvidace vzorků | 1 |
| Vytváření dynamických šablon pro expertizy, omezení pro hodnoty klíčových slov. | 1 |
| Vytváření základní metabáze dat, s podporou datových typů: datum, datum a čas, čas, řetězec, číslo, celočíselná hodnota, seznam, databázový seznam, boolean. | 1 |
| Sledování přístrojů, plánování kalibrace a údržby. | 1 |

Požadavky na spolehlivost (např. zdvojení některých technických prostředků, nutnost zálohování, archivace):

Požadovány jsou tyto parametry řešení:

- nejdelší, pro uživatele služby ještě přijatelná, doba výpadku dostupnosti / funkcionality systému: 12 hod.

- maximální doba činnosti systému, pro kterou je ještě přijatelná ztráta dat, tzn. tato budou muset být opětně vložena: 12 hod.

- konkrétní lhůta pro obnovu dostupnosti plné funkčnosti sytému a síťových služeb a dat v rozsahu: 8 hod./den

- maximální čas činnosti systému / sítě, za který je přijatelné ztratit data: 8 hod.