Příloha č. 2 k č. j.: KRPU-111201-3/ČJ-2016-0400VZ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – objekty KŘP Ústeckého kraje

„Pravidelná revize elektroinstalace budov a hromosvodů budov  pro rok 2016“

Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení pravidelné revize elektroinstalace budov a pravidelné revize hromosvodů budov KŘP Ústeckého kraje. Všechny úkony musí být provedeny v souladu s platnou legislativou a odbornými normami. Prováděné pouze odborně způsobilou osobou.

Technická specifikace:

Jedná se o následující elektrorevize:

- Pravidelné revize elektroinstalace budov dle ČSN 33 2000 a ČSN 33 1500 a souvisejících norem.

Jedná se o revize pevné elektroinstalace v objektech zadavatele. Aktuální počet revidované pevné elektroinstalace je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí krycího listu.

- Pravidelné revize hromosvodů budov dle ČSN 33 1500 a 34 1390 a souvisejících norem.

Jedná se o revize hromosvodových soustav na budovách zadavatele. Aktuální počet revidovaných hromosvodových soustav je uveden v příloze č. 1 – krycí listy.

Místo a termín plnění:

Předmět plnění je rozdělen do 8 částí veřejné zakázky, a to dle místa plnění s předpokládaným objemem - jednou částí se rozumí Územní odbor Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Jedná se tedy o objekty územních odborů: Teplice, Litoměřice, Most, Chomutov, Louny, Děčín, Ústí n/L a Krajské ředitelství policie Ústí n/L.

Uchazeč je oprávněn předložit nabídku na vybrané časti VZ, nebo na všechny dle zájmu. Místa plnění, kde je třeba provést pravidelnou revizi elektroinstalace budovy a revizi hromosvodů, jsou uvedeny v  příloze č. 1.

Plnění bude prováděno na základě harmonogramu prací v termínu od data podpisu smlouvy do 31. 10. 2016 zadavatele. Jednotlivé dílčí termíny budou stanoveny harmonogramem provádění revizí, který lze průběžně upřesňovat po telefonické domluvě s pověřenou osobou zvlášť u každého ÚO. Uchazeč oznámí zadavateli plánovaný počátek nástupu na vykonání každé části revizí, vždy nejméně tři pracovní dny předem. Revize budou prováděny v pracovní době od 7:00 do 15:00 a po předem dohodnutém termínu se zadavatelem.

Požadavky na splnění kvalifikace

Nepředložení kteréhokoli z požadovaných dokladů v níže uvedených bodech, nebo předložení neplatného dokladu je považováno za důvod k vyloučení uchazeče ze soutěže.

Základní a profesní kvalifikační předpoklady:

- doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění – Montáž, opravy, revize a zkoušky (doloženo výpisem ze Živnostenského rejstříku; v případě, že je uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, doloží své nabídky výpisem z Obchodního rejstříku);

- platné oprávnění k činnosti, vydané Technickou inspekcí České republiky ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. a vyhlášky č. 73/2010 Sb., v rozsahu min. EZ-E2-A;

- platné osvědčení a oprávnění k činnosti a poslední platný protokol o přezkoušení dle § 9 Vyhl. Č. 50/1978 Sb. předloží rovněž revizi konající technik;

Změny v kvalifikaci:

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci uchazeče, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je uchazeč povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Cena a platební podmínky

Nabídková cena, bude cena celkem za všechny revize jednotlivých objektů uvedených v příloze č. 1 - krycí listy. Uvedené ceny musí zahrnovat veškeré  náklady uchazeče (náklady na dopravu technika z  a na místo provedení revize (viz. objekty ÚO) včetně nákladů na zpracování dokumentace revize, zpracování revizní zprávy dle příslušné normy bez DPH i s DPH. V ceně za provedení revize je současně kalkulován čas na provedení revize a jiné případné prostoje. Mimo předloženou částku za provedení revize nebudou účtovány žádné jiné náklady.

Revizní zprávy budou vystaveny jednotlivě dle příslušné adresy prováděné revize.

Datum:…………………………….

Podpis uchazeče: …………………………………