## KL
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce sociálního zařízení obj.B – Olšanská 2, Praha 3
Název objektu
| Název části |  |  | Slepý rozpočet
| Objednatel |  |  | MV ČR
ZHOTOVITEL
| Projektant |  |  | LMC-SOCIETY s.r.o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 2% | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 1% | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 | DSPS |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  | 6% | 0
5 | "M" |  | Dodávky |  |  |  |  | 0 | 17 | Ostatní |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | BEZ DPH CELKEM |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | 15 | %
Objednatel | [8 empty] | 25 | 21 | % |  |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## pol
ROZPOČET
Stavba: Rrekonstrukce sociálního zařízení obj.B - Olšanská 2, Praha 3
Objekt: |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 310217851 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm | kus | 14 |  | 0
2 | 317234410 | Vyzdívka cihelná | m3 | 3.42 |  | 0
3 | 319201311 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 322.2 |  | 0
4 | 340238223 | Zazdívka otvorů pl 1 m2 v příčkách nebo stěnách z tvárnic POROTHERM P+D tl 175 mm | m2 | 18.9 |  | 0
5 | 346234311 | Zazdívka rýh pro průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu 150x150 mm | m | 26.6 |  | 0
6 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm | m2 | 16.44 |  | 0
7 | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem | m2 | 21.06 |  | 0
8 | 389941011 | Kovové doplňkové konstrukce do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců | kg | 156 |  | 0
9 | 389941012 | Kovové doplňkové konstrukce do 10 kg pro montáž prefabrikovaných dílců | kg | 205 |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení
10 | 611454291 | Příplatek k opravám štukových omítek v rozsahu do 10 % ZKD 10 mm tloušťky | m2 | 844 |  | 0
11 | 611455531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stropech MC | m2 | 19.2 |  | 0
12 | 611471411 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tl do 3 mm | m2 | 1156.5 |  | 0
13 | 612401911 | Příplatek k vnitřní omítce stěn a pilířů štukové za zahlazení povrchu ocelovým hladítkem | m2 | 412.4 |  | 0
14 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 322 |  | 0
15 | 612421331 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % | m2 | 844 |  | 0
16 | 612422391 | Příplatek k opravám vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky | m2 | 230 |  | 0
17 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | m2 | 45.2 |  | 0
18 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 844 |  | 0
19 | 612478111 | Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi POROTHERM UNIVERSAL | m2 | 8.6 |  | 0
20 | 615481111 | Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC | m2 | 3.2 |  | 0
21 | 617421311 | Oprava štukových omítek MV nebo MVC v šachtách nebo světlících v rozsahu do 30 % | m2 | 58.9 |  | 0
22 | 620471813 | Nátěr základní penetrační pro tenkovrstvé omítky | m2 | 844 |  | 0
23 | 620471941 | Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem | m2 | 120 |  | 0
24 | 631342113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu | m3 | 2.9 |  | 0
25 | 632450232 | Vyrovnávací cementový potěr samonivelační provedený v ploše ze suchých směsí tl 30 mm | m2 | 324.24 |  | 0
26 | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou PVAC | m2 | 61.83 |  | 0
27 | 642953121 | Oprava stávajících ocelových zárubní do 90/197 | kus | 124 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
28 | 220330701 | Montáž+dodávka PROMAT požární ucpávky ve stropě potrubí nov. | kus | 20 |  | 0
29 | 220330753 | Požární kabelové a trubní ucpávky - rozebiratelné | kus | 2 |  | 0
30 | 941955002 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m | m2 | 800 |  | 0
31 | 949009101 | Přesun hmot samostatně budovaných lešení do 50 m | t | 5.6 |  | 0
32 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1240 |  | 0
33 | 952901119 | Zakrývání komunik.cest ( OSBd, folie, textilie) + denní úklid | m2 | 800 |  | 0
34 | 953311111 | Vložky do svislých dilatačních spár tl 30 mm | m2 | 64 |  | 0
35 | 953945111 | Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 12 |  | 0
36 | 962031132 | Bourání příček tl do 100 mm | m2 | 26.8 |  | 0
37 | 963012510 | Bourání stropů - průchodů stoupaček do 300 mm tl do 140 mm | m3 | 3.26 |  | 0
38 | 965043321 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 3.24 |  | 0
39 | 969011131 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 | m | 260 |  | 0
40 | 969021111 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 | m | 100 |  | 0
41 | 973021511 | Vysekání výklenků ve zdivu | m3 | 2.64 |  | 0
42 | 973031514 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm | kus | 64 |  | 0
43 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 620 |  | 0
44 | 974082114 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm | m | 186 |  | 0
45 | 977131111 | Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 2.1 |  | 0
46 | 9771311113 | NH - stavební přípomoce nesecifikované jinde | NH | 80 |  | 0
47 | 978011121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 1156.5 |  | 0
48 | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % | m2 | 885 |  | 0
49 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 138.131 |  | 0
50 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 276.262 |  | 0
51 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 138.131 |  | 0
52 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2486.362 |  | 0
53 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 138.131 |  | 0
54 | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 414.394 |  | 0
55 | 979087113 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 138.131 |  | 0
56 | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | t | 138.131 |  | 0
57 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 98.088 |  | 0
58 | 999281193 | Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 1000 m | t | 98.088 |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
59 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 142.6 |  | 0
60 | 628331580 | Folie jako APKORPLAN | m2 | 170 |  | 0
61 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 64 |  | 0
62 | 711413111 | Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou | m2 | 142.6 |  | 0
63 | 711413121 | Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou | m2 | 64 |  | 0
64 | 711792112 | Izolace proti zemní vlhkosti připevnění koutové tvarovky TECHNODREN 2 x 9 mm k folii páskou | kus | 42 |  | 0
65 | 711792212 | Izolace proti zemní vlhkosti připevnění tvarovky rohové TECHNODREN 2 x 9 mm k folii páskou | kus | 16 |  | 0
66 | 711792312 | Izolace proti zemní vlhkosti připevnění tvarovky pro průchodky TECHNODREN 100 mm páskou | kus | 53 |  | 0
67 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 2.147 |  | 0
68 | 998711194 | Příplatek k přesunu hmot 711 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 2.147 |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
69 | 721100902 | Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 | kus | 52 |  | 0
70 | 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního | kus | 6 |  | 0
71 | 721100912 | Utěsnění víka čističe manžetou | kus | 6 |  | 0
72 | 721100915 | Přetěsnění zátky v čistícím otvoru | kus | 4 |  | 0
73 | 721110806 | Demontáž potrubí kameninové do DN 200 | m | 48 |  | 0
74 | 721110961 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100 | kus | 2 |  | 0
75 | 721110962 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 | kus | 2 |  | 0
76 | 721110971 | Potrubí kameninové krácení trub DN 100 | kus | 4 |  | 0
77 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 2 |  | 0
78 | 721170972 | Potrubí z PVC krácení trub DN 50 | kus | 60 |  | 0
79 | 721170973 | Potrubí z PVC krácení trub DN 70 | kus | 20 |  | 0
80 | 721170975 | Potrubí z PVC krácení trub do DN 125 | kus | 2 |  | 0
81 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 62 |  | 0
82 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 42 |  | 0
83 | 721171902 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 | kus | 18 |  | 0
84 | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 12 |  | 0
85 | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 64 |  | 0
86 | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 24 |  | 0
87 | 721174003 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 | m | 146 |  | 0
88 | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70 | m | 30 |  | 0
89 | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 | m | 72 |  | 0
90 | 721175001 | Potrubí kanalizační z PVC připojovací spojované dvojitými spojkami DN 50 F | m | 126 |  | 0
91 | 721175002 | Potrubí kanalizační z PVC připojovací spojované dvojitými spojkami DN 70 | m | 56 |  | 0
92 | 721175012 | Potrubí kanalizační z PVC svislé spojované dvojitými spojkami DN 100 | m | 4 |  | 0
93 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 58 |  | 0
94 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 24 |  | 0
95 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 52 |  | 0
96 | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | kus | 8 |  | 0
97 | 721210817 | Demontáž vpustí vanových DN 70 | kus | 1 |  | 0
98 | 721211404 | Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 s přepadovou trubkou - montáž | kus | 11 |  | 0
99 | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 11 |  | 0
100 | 721226311 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 1 |  | 0
101 | 721226412 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50 | kus | 12 |  | 0
102 | 721262105 | Klapka koncová hrdlová DN 100 | kus | 6 |  | 0
103 | 721262203 | Úprava napojení nízkého podl.žlabu na kanalizaci | kus | 11 |  | 0
104 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 456 |  | 0
105 | 721290824 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 36 m | t | 15.64 |  | 0
106 | 721300912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 | kus | 10 |  | 0
107 | 721300922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 80 |  | 0
108 | 721300953 | Pročištění šoupátko kanalizační do DN 125 | kus | 3 |  | 0
109 | 7219 | Úprava kanalizace - nespecifikované práce | Nh | 20 |  | 0
110 | 998721104 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m | t | 3.175 |  | 0
111 | 998721194 | Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 3.175 |  | 0
112 | 998721199 | Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m | t | 31.747 |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
113 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 40 |  | 0
114 | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 20 |  | 0
115 | 722130821 | Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4 | kus | 16 |  | 0
116 | 722130831 | Demontáž nástěnky | kus | 60 |  | 0
117 | 722130901 | Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu | kus | 1 |  | 0
118 | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 1 |  | 0
119 | 722131902 | Potrubí pozinkované závitové mezikus s dlouhým závitem G 3/4 | soubor | 1 |  | 0
120 | 722131903 | Potrubí pozinkované závitové mezikus s dlouhým závitem G 1 | soubor | 1 |  | 0
121 | 722131923 | Potrubí pozinkované závitové zpětná montáž DN 25 | m | 1 |  | 0
122 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 6 |  | 0
123 | 722170943 | Oprava potrubí PE spojka K 285 nátrubkové G 3/4 | kus | 10 |  | 0
124 | 722171912 | Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm | kus | 3 |  | 0
125 | 722173231 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 16x2,0 mm | m | 320 |  | 0
126 | 722173232 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 mm | m | 462 |  | 0
127 | 722173233 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm | m | 420 |  | 0
128 | 722173302 | Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 16x2,2 | m | 180 |  | 0
129 | 722173303 | Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 20x2,8 | m | 230 |  | 0
130 | 722173304 | Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 25x3,5 | m | 210 |  | 0
131 | 722173911 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 16 mm | kus | 120 |  | 0
132 | 722173962 | Potrubí plastové spoje lepené D do 20 mm | kus | 110 |  | 0
133 | 722173963 | Potrubí plastové spoje lepené D do 25 mm | kus | 66 |  | 0
134 | 722174912 | Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 20 mm | m | 24 |  | 0
135 | 722174913 | Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 25 mm | m | 20 |  | 0
136 | 722175121 | Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně do D 16 mm dva spoje | kus | 186 |  | 0
137 | 722175122 | Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm dva spoje | kus | 214 |  | 0
138 | 722175123 | Montáž tvarovek z plastů svařované polyfuzně přes D 20 do D 25 mm dva spoje | kus | 68 |  | 0
139 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 320 |  | 0
140 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 462 |  | 0
141 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 420 |  | 0
142 | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 500 |  | 0
143 | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 4 |  | 0
144 | 722211121 | Montáž armatur do D25 | soubor | 12 |  | 0
145 | 722219101 | Montáž armatur vodovodních přírubových do DN 40 ostatní typ | kus | 3 |  | 0
146 | 722220121 | Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 110 |  | 0
147 | 722220132 | Nástěnka závitová K pro pevné trubky s plastovou vsuvkou pro nalepení D 20xR 1/2 | kus | 86 |  | 0
148 | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | kus | 100 |  | 0
149 | 722220852 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 | kus | 12 |  | 0
150 | 722220855 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2 | kus | 2 |  | 0
151 | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 18 |  | 0
152 | 722230102 | Ventil závitový průchozí Ke 83T G 3/4 se dvěma závity | kus | 24 |  | 0
153 | 722231043 | Šoupátko závitové klínové VE 3040 G 1 se dvěma závity | kus | 4 |  | 0
154 | 722231120 | Ventil pod omítku TE 1300 G 3/4 se dvěma závity | kus | 6 |  | 0
155 | 722232061 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250DS 1/2" červený | kus | 60 |  | 0
156 | 722232062 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250DS 3/4" červený | kus | 30 |  | 0
157 | 722232063 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1" červený | kus | 4 |  | 0
158 | 722232066 | Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 2" červený | kus | 2 |  | 0
159 | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 25 |  | 0
160 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 25 |  | 0
161 | 722290824 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m | t | 0.9 |  | 0
162 | 7229 | Vodovod - nespecifikované práce při opravě v apartmánu | kpl | 1 |  | 0
163 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.854 |  | 0
164 | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 0.854 |  | 0
165 | 998722194 | Příplatek k přesunu hmot 722 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 0.854 |  | 0
166 | 998722199 | Příplatek k přesunu hmot 722 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m | t | 8.537 |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
167 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 65 |  | 0
168 | 7251123121 | Klozet s hlubokým splachováním kombi+ propoj.trub+sedátko | soubor | 65 |  | 0
169 | 725121013 | Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí bateriový | soubor | 28 |  | 0
170 | 725121021 | Pisoál mechanické splachování | soubor | 28 |  | 0
171 | 725122813 | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem | soubor | 28 |  | 0
172 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 56 |  | 0
173 | 725210951 | Výměna umyvadla keramického připevněného na stěnu šrouby - montáž | kus | 56 |  | 0
174 | 725210982 | Odmontování zápachové uzávěrky | kus | 56 |  | 0
175 | 7252116239 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu malé k WC ref cena 4000,- | soubor | 4 |  | 0
176 | 725211623B | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu + polosloup ( tvar dle typ.spárořez) ref cena 8000,- | soubor | 56 |  | 0
177 | 725913B | Podlahový rošt do sprchy - typový - dle realiz ref cena 9800,- | kus | 11 |  | 0
178 | 725919 | Madlo pro sprchové jako JIKA levé 750x450 nerez - na stěnu | kus | 11 |  | 0
179 | 725220831 | Demontáž van litinová rohová | soubor | 1 |  | 0
180 | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 11 |  | 0
181 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 11 |  | 0
182 | 725241113 | Montáž sprchového roštu | soubor | 11 |  | 0
183 | 725243111 | Zástěna sprchová - typ dle výběru uživatele cca 8tis | soubor | 11 |  | 0
184 | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů mont | soubor | 28 |  | 0
185 | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků mont | soubor | 28 |  | 0
186 | 725291641 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové mont | soubor | 11 |  | 0
187 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 13 |  | 0
188 | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm | soubor | 13 |  | 0
189 | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 8 |  | 0
190 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 8 |  | 0
191 | 725590814 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m | t | 8.2 |  | 0
192 | 725800915 | Přetěsnění výtoku otočného | kus | 10 |  | 0
193 | 725811301 | Ventil umyvadlový G 1/2 | kus | 112 |  | 0
194 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 56 |  | 0
195 | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubor | 13 |  | 0
196 | 725822642 | Baterie umyvadlové - typ o HERZ Prestige dřezová směšovací baterie termostatická UH00235 ref cen 4800,- | soubor | 56 |  | 0
197 | 725823121 | Baterie bidetové stojánkové klasické bez otvírání odpadu | soubor | 8 |  | 0
198 | 725840851 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4 | kus | 11 |  | 0
199 | 725841354 | Baterie sprchové směšovací a sprchovou růžicí+teleskop držák - ref cena GROHE - Grohtherm 1000 Cosmopolitan Termostatická vanová baterie, chrom (34215000)ref cena 5800,- | soubor | 11 |  | 0
200 | 725851305 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty DN 40 se zátkou | kus | 13 |  | 0
201 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 62 |  | 0
202 | 725991811 | Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí | kus | 62 |  | 0
203 | 998725103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 4.337 |  | 0
204 | 998725194 | Příplatek k přesunu hmot 725 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 4.337 |  | 0
205 | 998725199 | Příplatek k přesunu hmot 725 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m | t | 43.365 |  | 0
206 | 286542930 | kohout kulový PPR 50 mm | kus | 4 |  | 0
207 | 725901 | Zrcadlo do obkladu 150x130 | kus | 12 |  | 0
208 | 725902 | Držák na ručník anticoro | kus | 60 |  | 0
209 | 725903 | Držák na župan anticoro | kus | 13 |  | 0
210 | 725904 | Držák na toaletní papír anticoro | kus | 28 |  | 0
211 | 725906 | Držák kombi sprcha - mýdlo, sprch.gel a pod anticoro | kus | 13 |  | 0
212 | 725907 | WC štětka s košem anticoro | kus | 28 |  | 0
213 | 725908 | Koš na hyg.potřeby anticoro | kus | 10 |  | 0
214 | 725910 | Sprchové madlo anticoro | kus | 13 |  | 0
| 732 | OPRAVY - strojovny
215 | 732221944 | Výměna a napojení na stáv.registra větev "B" - úpravy a sestava ve strojovně | kus | 1 |  | 0
216 | 732221945 | Výměna cirkulace teplé vody - úpravy s výměnou čerpadla větev "B" - práce ve strojovně | kus | 1 |  | 0
217 | 732221946 | Nové napojení kanalizace ve strojovně - na stáv1.svislé litinové hrdlo nad kolenem u podlahy PVC | kpl | 1 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
218 | 286181971 | Úprava - prověření rozvodů ÚT v dotčené místnosti | NH | 62 |  | 0
| 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize
219 | 740991200 | Celková prohlídka elektrického rozvodu | kus | 2 |  | 0
220 | 740991204 | Úprava rozvodů slaboproudu v místnosti | kpl | 12 |  | 0
221 | 740991205 | Úprava v hlavním rozvaděči + prod.chránič - na chodbě u . montáž | kpl | 10 |  | 0
222 | 740991207 | Demontáž elektro | NH | 180 |  | 0
223 | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0
| 742 | Elektromontáže - rozvodný systém
224 | 742111500 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg | kus | 10 |  | 0
225 | 357181000 | rozvaděče - úprava stávajících | kus | 10 |  | 0
226 | 357175700 | Rozvaděč abytový - jištění | kus | 10 |  | 0
227 | 742311330 | Montáž rozvaděčů v sociálkách | kus | 10 |  | 0
228 | 742991200 | Kontrola rozváděč nn manipulační, ovládací nebo reléový | kus | 8 |  | 0
229 | 742992100 | Kontrola rozváděč vn typ Irodel, RIO 644 | kus | 1 |  | 0
230 | 742994100 | Napěťová zkouška rozvodny do 6 kV | kus | 1 |  | 0
| 743 | Elektromontáže - hrubá montáž
231 | 743111313 | Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm uložená pod omítku | m | 160 |  | 0
232 | 345710210 | trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3316 | m | 160 |  | 0
233 | 743111315 | Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku | m | 124 |  | 0
234 | 345710220 | trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323 | m | 124 |  | 0
235 | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 200 |  | 0
236 | 345715150 | krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn | kus | 200 |  | 0
237 | 743411112 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 1904 pro sádrokartonové příčky | kus | 124 |  | 0
238 | 743414322 | Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2 | kus | 65 |  | 0
239 | 743611211 | Montáž vodič uzemňovací Cu pásek D do 50 mm2 na povrchu | m | 62 |  | 0
240 | 341401130 | vodič izolovaný s Cu jádrem U necínovaný 2x1 mm | m | 62 |  | 0
241 | 354101020 | rozvod přípojnicový prachotěsný R51-250/1 250A Al | kus | 10 |  | 0
| 744 | Elektromontáže - montáž vodičů měděných
242 | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | 1248 |  | 0
243 | 744211112 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny | m | 80 |  | 0
244 | 744211211 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod omítku do stropu | m | 20 |  | 0
245 | 744211212 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 mm2 pod omítku do stropu | m | 10 |  | 0
246 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 620 |  | 0
247 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 740 |  | 0
248 | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 | m | 60 |  | 0
249 | 341110640 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
250 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 25 |  | 0
251 | 341116820 | kabel pro slaboproud | m | 180 |  | 0
| 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče
252 | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 246 |  | 0
253 | 746211120 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 60 |  | 0
254 | 746211130 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20 |  | 0
255 | 746591510 | Montáž protikorozní ochrana pro vodič do 35 kV | kus | 20 |  | 0
| 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů
256 | 747111111 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 184 |  | 0
257 | 747111125 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 32 |  | 0
258 | 747161050 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 62 |  | 0
259 | 341116900 | Propojovací kabel pro ochranné pospojování 1m | kpl | 80 |  | 0
260 | 341116903 | Kryt Solo spínače dělený 5519B-A02357815 | kpl | 24 |  | 0
261 | 341116906 | Rámeček Solo carat, jednonásobný 1754-0-4250 | kpl | 184 |  | 0
262 | 341116907 | Rámeček Solo , dvojnásobný | kpl | 26 |  | 0
263 | 341116904 | Zásuvka 1nás.s ochr. kolíkem a clonkami, bezšroub. svorky 5519B-A02357815 | kpl | 24 |  | 0
264 | 747161060 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké | kus | 32 |  | 0
265 | 358892220 | chránič proudový | kus | 15 |  | 0
266 | 747231140 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem | kus | 32 |  | 0
267 | 358222370 | jistič dle potřeby dle nově instalovaných | kus | 32 |  | 0
268 | 358112510 | zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě,horní přívod, IP44 IZG 1643 16A 380 V 4pólová | kus | 10 |  | 0
269 | 345511210 | zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A ALPHA 5518B-A234021 | kus | 20 |  | 0
270 | 345354100 | přístroj spínače jednopólového 10ATANGO 3558-A21342 | kus | 126 |  | 0
271 | 345354250 | přístroj přepínače dvojitého střídavého 10ATANGO 3558-A52340 | kus | 46 |  | 0
272 | 345357930 | přepínač střídavý dvojitý 10A 3553-52289 | kus | 32 |  | 0
273 | 345367100 | rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný | kus | 10 |  | 0
| 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
274 | 748111112 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní, nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 56 |  | 0
275 | 748111141 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj | kus | 68 |  | 0
276 | 35000001 | Svítidlo nouzové zářivkové 8W HELIOS 108 NM1h | kpl | 15 |  | 0
277 | 35000002 | svítidlo LED do kuch.linky jako ALBALI 21 dl. 60cm | kpl | 13 |  | 0
278 | 35000003 | Stropní stěnové svítidlo DOROTHY 32116/17/10 | kpl | 124 |  | 0
279 | 35000004 | Zářivkové svítidlo VAPOUR 34135/11/10 zrcadlové | kpl | 20 |  | 0
280 | 748115100 | Montáž nouzových svítidel | kus | 15 |  | 0
281 | 748121114 | Montáž svítidlo nad zrcadlo | kus | 20 |  | 0
| 749 | Elektromontáže - součásti elektrozařízení
282 | 749111120 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 45 |  | 0
283 | 154216300 | oc.profily a konstrukce pozinkované či FeNz | kg | 45 |  | 0
| 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony
284 | 763111242 | SDK příčka s izolací tl 105 mm KNAUF W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKFI | m2 | 45.6 |  | 0
285 | 763111243 | SDK příčka jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKFI + obložení stoupaček | m2 | 124 |  | 0
286 | 763111281 | Montáž jednoduché nosné konstrukce z profilů CW a UW SDK příčka jednoduše opláštěná | m2 | 45.6 |  | 0
287 | 429743570 | dvířka kontrolní do velikost 400x400 | kus | 24 |  | 0
288 | 763131563 | Montáž nosné spodní kovové konstrukce SDK podhled RIGIPS | m2 | 24.6 |  | 0
289 | 763132210 | SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 12,5 mm | m2 | 24.6 |  | 0
290 | 763171940 | Montáž klapek ostatních pro SDK příčky a stěny desky velikosti do 1 m2 | kus | 10 |  | 0
291 | 763172116 | Klapky revizní pro SDK podhledy KNAUF D171 desky 200x200 mm tl 12,5 mm | kus | 10 |  | 0
292 | 763751211 | Demontáž sendvič.konstrukcí stěn, stropů a podlah | m2 | 32 |  | 0
293 | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 6.304 |  | 0
294 | 998763194 | Příplatek k přesunu hmot pro 763 dřevostavby za zvětšený přesun do 1000 m | t | 6.304 |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské
295 | 76600009 | Úprava stávajících parapetů | m | 12.4 |  | 0
296 | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 16 |  | 0
297 | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 16 |  | 0
298 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 124 |  | 0
299 | 766660812 | Demontáž dveřních obložkových dřevěných nebo plastových zárubní plochy přes 2 m2 | m2 | 10.2 |  | 0
300 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 124 |  | 0
301 | 611871760 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.150 cm š 40 cm - dodávka | kus | 124 |  | 0
302 | 766811111 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 600 mm | kus | 28 |  | 0
303 | 766811112 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 1200 mm | kus | 24 |  | 0
304 | 766811116 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm | kus | 24 |  | 0
305 | 766811152 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm | kus | 24 |  | 0
306 | 766811213 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm | kus | 14 |  | 0
307 | 766811221 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru | kus | 14 |  | 0
308 | 766811232 | Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu délky do 2000 mm | kus | 14 |  | 0
309 | 766811251 | Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek | kus | 48 |  | 0
310 | 766811252 | Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných dírek | kus | 26 |  | 0
311 | 766811311 | Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních | kus | 36 |  | 0
312 | 766811351 | Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních | kus | 28 |  | 0
313 | 766811411 | Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních | kus | 64 |  | 0
314 | 766811412 | Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních | kus | 52 |  | 0
315 | 766825121 | Montáž skříní vestavěných dvoukřídlových policových | kus | 12 |  | 0
316 | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 15.478 |  | 0
317 | 61100011 | Otvíravé L,P dveře plné, s koupel.kováním bezp.otevřením - 600 - do vlhka vč.kování - bílé | kpl | 94 |  | 0
318 | 61100012 | Otvíravé L,P dveře , s .kováním bílé | kpl | 24 |  | 0
319 | 61100013 | Dveře otvíravé plné 800/197 PO30 + kováním | kpl | 16 |  | 0
320 | 61100014 | Kuchyňská linka dl.do 180 s hor.skříňkami vyššími min jako Luccy + deska police | kpl | 5 |  | 0
321 | 61100015 | Kuchyňská linka dl.do 180 s hor.skříňkami vstandarti min jako Luccy + deska police | kpl | 6 |  | 0
322 | 61100016 | Kuchyňská linka dl.do 150 s hor.skříňkami standarti min jako Luccy + deska, police | kpl | 2 |  | 0
323 | 61100017 | Kuchyňská linka dl.do 120 s hor.skříňkami 90 min jako Luccy + deska, police | kpl | 1 |  | 0
324 | 61100018 | Skříně vestavné do 600x800 v=260 horní skř.otv. •kvalitní lamino tloušťka 22 mm firmy - Egger;Kronospan•profi hliníkový posuvní systém Pro Alu se zárukou 5 let•plastové odolné abs hrany | kpl | 5 |  | 0
325 | 61100019 | Skříně vestavné do 2400x400 v=220 posuv •kvalitní lamino tloušťka 22 mm firmy - Egger;Kronospan profi hliníkový posuvní systém Pro Alu se zárukou 5 let•plastové odolné abs hrany | kpl | 5 |  | 0
326 | 61100020 | Skříně vestavné do 1600x600 posuv v=260. •kvalitní lamino tloušťka 22 mm firmy - Egger;Kronospan•profi hliníkový posuvní systém Pro Alu se zárukou 5 let•plastové odolné abs hrany | kpl | 5 |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické
327 | 767995101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 98 |  | 0
328 | 553121000 | Drobné kovové konstrukce - pomocné, kotvy a poéd. | kg | 98 |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic
329 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 484.74 |  | 0
330 | 771575113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 484.74 |  | 0
331 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | m2 | 286 |  | 0
332 | 597610010 | dlažba - protiskl R10 předpoklad ref.cena 450,- | m2 | 510 |  | 0
333 | 245512701 | stěrka samonivelizační jako Schonox APF | kg | 2541 |  | 0
334 | 245512702 | stěrka jemná samonivelizační jako Schonox ZP | kg | 390 |  | 0
335 | 245512703 | Tmel jako Schonox SK | kg | 21 |  | 0
336 | 771579194 | Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 260 |  | 0
337 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 142 |  | 0
338 | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 13.716 |  | 0
339 | 998771194 | Příplatek k přesunu hmot 771 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 13.716 |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové
340 | 776491112 | Lepení plastové lišty přechodové samolepící soklíky a lišty | m | 64 |  | 0
341 | 283421350 | lišty pro PVC podlahy | m | 70 |  | 0
342 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 129.6 |  | 0
343 | 776561110 | Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea | m2 | 129.6 |  | 0
344 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 129.6 |  | 0
345 | 776590140 | Úprava podkladu nášlapných ploch dřevěných nivelačním tmelením | m2 | 129.6 |  | 0
346 | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 129.6 |  | 0
347 | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 0.225 |  | 0
348 | 998776194 | Příplatek k přesunu hmot 776 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 0.225 |  | 0
349 | 283421351 | Přechodová lišta nevrtaná plochá Nerez kartáčovaná | m | 22 |  | 0
350 | 697402051 | Brousitelný tmel na dřevo | kg | 84 |  | 0
| 777 | Podlahy lité
351 | 777552250 | Podlahy stěrky vyrovnávací | m2 | 80 |  | 0
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické
352 | 781411111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových pravoúhlých do malty do 22 ks/m2 | m2 | 769.56 |  | 0
353 | 283421000 | lišty pro obklady délka 2,5 m barva anikoro profil číslo 6 | kus | 86 |  | 0
354 | 585821810 | lepidlo na obklady a dlažbu Kerapoxy 100 bal. 5 kg | kg | 1246 |  | 0
355 | 597610040 | obkládačky keramické - koupelny vč. listel ref cena 300,- | m2 | 800 |  | 0
356 | 781411211 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dekoru pórovinových do malty do 65 mm | m | 210 |  | 0
357 | 781411810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty | m2 | 642 |  | 0
358 | 781419192 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za omezený prostor | m2 | 360 |  | 0
359 | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za nerovný povrch | m2 | 260 |  | 0
360 | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 44.29 |  | 0
361 | 998781194 | Příplatek k přesunu hmot 781 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 44.29 |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry
362 | 783121116 | Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 3x email | m2 | 168 |  | 0
363 | 783201821 | Odstranění nátěrů | m2 | 168 |  | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby
364 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 2658 |  | 0
365 | 784453101 | Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 2658 |  | 0
366 | 784457131 | Malby ze směsí vyhlazení tmelem jednonásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 1220 |  | 0
367 | 784496500 | Napuštění disperzí Sokrat 2802 | m2 | 2658 |  | 0
| 787 | Dokončovací práce - zasklívání
368 | 787700804 | Vysklívání výkladců luxfer | m2 | 65 |  | 0
| M | Práce a dodávky M
| 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
369 | 240010014 | Montáž a regulace stáv.ventilátor axiální rovnotlaký - koupelny | kus | 18 |  | 0
370 | 240080011 | Montáž potrubí vzduchotechniky do stáv.stoupaček | m | 86 |  | 0
371 | 240081 | Elektroinstalace pro vzduchotechniku | kpl | 11 |  | 0
372 | 429126000 | ventilátor podhledový ( bezhlušný s doběhem + prop,potrubí s ochr.proti vybracím | kus | 18 |  | 0
373 | 240082 | Vzduchotechnika - úprava a vyvedení | kpl | 18 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## popis ceny
Cenová kalkulace musí zahrnovat veškeré předpokládané i nepředpokládané náklady spojené s úplným dokončením stavby
1. Stavbou se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, údržba zakrytí vnitřních i veřejných ploch a komunikací apod.), a to vše v souladu s požadavky objednatele
2. Zhotovitel musí do jednotlivých jednotkových cen musí zahrnou i režijní a jiné náklady, spojené s realizací díla ( např. zajištění povolení k vjezdu do lázeňské zóny, vybudování sociálního zařízení, staveniště, vyvzorkování, náklady na denní úklid, přesuny, enetgie a pod.)
3. Předmět díla a cena díla mimo jiné zahrnuje:
3.1. Náklady a správní poplatky veškerých úředních nebo jinak nezbytných zkoumání, odběrů a přezkoumání vlastností, získání povolení, registrací a požadavků, certifikátů a úředních zkoušek a rozhodnutí k uvedení předmětu díla do provozu, zkušebního provozu a trvalého provozu a užívání.
3.2. Odstraňování stavební suti, zbytků stavby, jakož i odstranění a likvidaci obalových materiálů, které by se mohly objevit při provádění stavebního díla dle této Smlouvy, ode dne zahájení prací do doby předání a převzetí díla. Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Řádný úklid na staveništi po dokončení pracovní směny. Nebude-li udržován pořádek, provede úklid Objednatel na náklady Zhotovitele.
3.4. Předání dokladů na použité materiály a výrobky, osvědčení vyplývající z norem a zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
3.5. Provedení předmětu díla včetně všech pomocných konstrukcí, spojovacích konstrukcí, materiálů, prací a veškerých nákladů na řádné a kompletní zhotovení předmětu díla a uvedení díla do provozu, a to dle Projektové dokumentace a v souladu se všemi povoleními a rozhodnutími správních a jiných orgánů.
3.6. Provedení souvisejících plnění a prací, které jsou potřebné k řádnému dokončení a zhotovení díla včetně všech předepsaných dokumentů.
3.7. Zajištění dopravního opatření, případně veškerých dalších povolení potřebných k řádnému provedení díla. Veškeré administrativní a správní poplatky, včetně všech úhrad správcům sítí, živnostenskému úřadu, státním a místním orgánům, úhrady, poplatky a majetkové sankce za poškození životního prostředí jsou již zahrnuty v ceně díla.
3.8. Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení resp. zajištění dokumentů, požadovaných touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
3.9. Předkládání vzorků materiálu zařizovacích předmětů a veškerého použitého materiálu k odsouhlasení Objednateli. U technických zařízení musí Zhotovitel předložit servisní smlouvu o údržbě, s cenami za údržbu.
3.10. Označení Staveniště po celou dobu realizace informační tabulí s prvky publicity ROP Severozápad (dodávka zhotovitele) o velikosti 3 x 2 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a technickém dozoru investora. Konkrétní grafické a technické řešení tabule podléhá schválení objednatele.
3.11. Zhotoviel si musí prověřit úplnost výkazu výměr a množství zde uvedená. Na vícepráce nemá nárok. Případné rozdíly musí zahrnout do jednotkových cen.
3.12. Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů zahrnující tuto Smlouvu včetně příloh. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektovou dokumentací, požadavky dotčených orgánů a zadavatele. to vše na náklad a nebezpečí Zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými podklady k této stavbě, s jejími přílohami a projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací. Zhotovitel prohlašuje, že na základě jím zjištěných skutečností a na základě zodpovědného prostudování výše uvedené dokumentace je provedení díla dle této Smlouvy možné a přebírá tímto na sebe nebezpečí případných nesprávností projektové dokumentace a Objednatelem poskytnutých dokladů.
Podmínky zpracování ceny