# Splnění technické specifikace zadavatele

# Dodávka spotřebního materiálu pro laboratoř DNA

Část 4 - Amplifikační kit na dotestování vzorků pro „starou“ chemii

Dodavatel: 	……………………………………………………………………….

Sídlo: 		……………………………………………………………………….

IČO: 		…………………………………..

Přesné označení nabízeného produktu: …………………………………………………

Výrobce: …………………………………………………………………………………

Katalogové číslo: …………………………………………………………………………

| 6-ti barvičkový kit | *ANO | *NE |
| --- | --- | --- |
| simultánní amplifikace lokusů: 21 autosomalních (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338) + 1 Y-STR (DYS391) + 1 inserční/deleční polymorfní marker na Y chromosomu (Y indel) + Amelogenin | *ANO | *NE |
| amplifikační čas pod 90 minut | *ANO | *NE |
| kit použitý současně na stopy i srovnávací vzorky | *ANO | *NE |
| polymeráza obsažena v pufru | *ANO | *NE |
| součástí kitu nebo dodávky jsou všechny potřebné komponenty jako např. vnitřní standard, a to v odpovídajícím množství | *ANO | *NE |
| exspirace minimálně 12 měsíců při dodání jednotlivých dodávek | *ANO | *NE |
| kity obsažené v jedné dodávce se stejným číslem výrobní šarže | *ANO | *NE |

..…………………………………………..

razítko a podpis

osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

* nehodící se škrtněte