# Splnění technické specifikace zadavatele

# Dodávka spotřebního materiálu pro laboratoř DNA

Část 5 - Amplifikační kit pro stanovení haplotypu Y chromozomu

Dodavatel: 	……………………………………………………………………….

Sídlo: 		……………………………………………………………………….

IČO: 		…………………………………..

Přesné označení nabízeného produktu: …………………………………………………

Výrobce: …………………………………………………………………………………

Katalogové číslo: …………………………………………………………………………

| požadované polymorfismy (minimálně 23): DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385A/B, YGATAH4, DYS437, DYS438, DYS448, DYS576, DYS481, DYS549, DYS533, DYS570, DYS643 | *ANO | *NE |
| --- | --- | --- |
| maximálně 5-ti barvičkový kit | *ANO | *NE |
| polymeráza obsažena v pufru | *ANO | *NE |
| kit použitý současně na stopy i srovnávací vzorky | *ANO | *NE |
| součástí kitu nebo dodávky jsou všechny potřebné komponenty jako např. vnitřní standard, a to v odpovídajícím množství | *ANO | *NE |
| odolný vůči inhibitorům jako hematin, taninová kyselina atd. | *ANO | *NE |
| amplifikační čas pod 120 min. | *ANO | *NE |
| optimalizován pro 0,5 ng DNA v reakci a méně | *ANO | *NE |
| exspirace minimálně 12 měsíců od dodání jednotlivých dodávek | *ANO | *NE |
| kity obsažené v jedné dodávce se stejným číslem výrobní šarže | *ANO | *NE |

..…………………………………………..

razítko a podpis

osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

* nehodící se škrtněte