Příloha č.1 k č.j. KRPP-179074-2/ČJ-2013-0300VZ-VZ

Specifikace: (kalibrace včetně metrologického ověření a následného servisu)

Předmětem zakázky je provádění kalibrací včetně metrologického ověření, údržby a servisu přístrojů a příslušenství alkotestů Dräger. Při opravě požadujeme použití pouze originálních náhradních dílů vyrobených výrobcem alkotestu Dräger. S dodavatelem bude uzavřena smlouva o poskytování služeb na dobu 12 měsíců. Na jednotlivé zakázky budou uzavírány dílčí písemné objednávky. Obsah objednávky musí být v souladu s fakturací, případné změny zjištěné dodavatelem, které jsou třeba provést z hlediska správné funkčnosti zařízení, musí být objednatelem dodatečně odsouhlaseny např. faxem nebo e-mailem. Dodavatel provede kalibraci a ověření českého metrologického institutu v intervalech podle návodu k použití (kalibrace 2x do roka a ČMI 1x do roka). Záruka na provedenou práci po dobu 6 měsíců, na náhradní díly 24 měsíců. Požadujeme cenu náhradních dílů v místě a čase obvyklou. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze na základě zvýšení oprávněných nákladů dodavatele, způsobených změnou příslušných právních norem, kterými je dodavatel povinen se v souvislosti se svojí revizní činností řídit. Běžné servisní úkony budou provedeny do 5 pracovních dnů od předání přístrojů a zařízení dodavateli. Přístroje se budou předávat dodavateli podle počtu kusů buď osobně, nebo cestou české pošty.

Celkový počet používaných alkotestů Dräger je 246 ks