Příloha č. 1  k č.j. MV-62371-2/VZ-2014

Provozovaný HW:

| Provozovaný HW - Rack 1 |
| --- |
| Popis | Počet | Datum pořízení | Datum uplynutí záruky |
| Blade system (chassis) „HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Enclosure“ | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Blade server „HP BL680c G7“ | 2 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Blade server „HP BL460c G7“ | 4 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Switch „HP VC Flex-10 Enet Module“ | 2 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Switch „HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class“ | 2 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
| Blade system (chassis) „HP BLc7000 Enclosure“ | 1 | 16.1.2009 | 15.1.2012 |
|  | Blade server „HP BL680c G5“ | 3 | 11.12.2009 | 10.12.2012 |
|  | Blade server „HP BL480c G1“ | 2 | 16.1.2009 | 15.1.2012 |
|  | Blade server „HP BL460c G6“ | 5 | 11.12.2009 | 10.12.2012 |
|  | Blade storage „HP StorageWorks SB920c“ | 1 | 16.1.2009 | 15.1.2012 |
|  | Switch „Cisco Catalyst Blade Switch 3020 For HP“ | 2 | 16.1.2009 11.12.2009 | 15.1.2012 10.12.2012 |
|  | Switch „Cisco Catalyst Blade Switch 3020 For HP“ | 2 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Switch „Brocade 4/12 SAN Switch for HP c-Class BladeSystem“ | 1 | 16.1.2009 | 15.1.2012 |
|  | Switch „HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class“ | 1 | 11.12.2009 | 10.12.2012 |
| „HP StorageWorks MSL4048 LTO-4 Ultrium SCSI Tape Library“ | 1 | 11.12.2009 | 10.12.2012 |
| „HP ProLiant DL380 G6 Server“ | 1 | 11.12.2009 | 10.12.2012 |
| Disk Array „HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array“ (600GB 6G SAS DP 15K HDD - 12ks) | 2 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
| Disk Array „HP MSA2000 G1 FC Dual Cntrl“ (450GB SAS DP 15K HDD - 12ks) | 1 2 | 16.1.2009 11.12.2009 | 15.1.2012 10.12.2012 |
| Provozovaný HW - Rack 2a |
| Popis | Počet | Datum pořízení | Datum uplynutí záruky |
| Blade system (chassis) „HP BLc3000 CTO Enclosure“ | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Blade server „HP BL460c G7“ | 5 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Disk Array „HP SB40c Storage Blade“ (300GB 6G SAS DP 10K HDD - 6ks) | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Switch „Cisco Catalyst Blade Switch 3020 For HP“ | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
| „HP TFT7600 G2 KVM Console Rackmount Keyboard Intl Monitor“ | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
| „HP DAT 160 USB External Tape Drive“ | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
| Provozovaný HW - Rack 2b |
| Popis | Počet | Datum pořízení | Datum uplynutí záruky |
| Blade system (chassis) „HP BLc3000 CTO Enclosure“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Blade server „HP BL680c G5“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Blade server „HP BL460c G5“ | 5 | 07.12.2009 | 06.12.2014 |
|  | Blade storage „HP StorageWorks Ultrium 1760 SAS“ | 1 | 24.11.2011 | 23.11.2014 |
|  | Switch „Cisco Catalyst Blade Switch 3020 For HP“ | 2 | 07.12.2009 | 06.12.2014 |
|  | Switch „Brocade 4/12 SAN Switch for HP c-Class BladeSystem“ | 2 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
| Blade system (chassis) „HP BLc3000 CTO Enclosure“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Blade server „HP BL680c G5“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Blade server „HP BL460c G5“ | 3 | 07.12.2009 | 06.12.2014 |
|  | Blade server „HP BL460c G1“ | 2 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Blade storage „HP StorageWorks SB920c“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Switch „Cisco Catalyst Blade Switch 3020 For HP“ | 2 | 07.12.2009 | 06.12.2014 |
|  | Switch „Brocade 4/12 SAN Switch for HP c-Class BladeSystem“ | 2 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
| Disk Array „HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array“ (600GB 6G SAS DP 15K HDD - 12ks) | 1 | 24.11.2011 | 23.11.2014 |
| Disk Array „HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array“ (2TB 6G SAS DP 7.2K HDD - 12ks) | 1 | 24.11.2011 | 23.11.2014 |
| „HP TFT7600 KVM Console Rackmount Keyboard Intl Monitor“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |

i Záruka na pevné disky pouze 2 roky

Výše uvedené servery a disková pole obsahují následující disky:

(pozn.: označení X u data pořízení nebo uplynutí záruky: disk byl pořízen spolu s diskovým polem a jeho záruční již doba uplynula)

| Rack 1 |
| --- |
| Popis | Počet | Datum pořízení | Datum uplynutí záruky |
| Blade system (chassis) „HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Enclosure“ | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Blade server „HP BL680c G7“ | 2 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Disk 6GP DP 15k SAS 146 GB Spare 512744-001 | 4 | 29.10.2012 | 28.10.2014 |
|  | Blade server „HP BL460c G7“ | 4 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | 6GP DP 15k SAS 146 GB Spare 512744-001 | 8 | 29.10.2012 | 28.10.2014 |
| Blade system (chassis) „HP BLc7000 Enclosure“ | 1 | 16.1.2009 | 15.1.2012 |
|  | Blade server „HP BL680c G5“ | 3 | 11.12.2009 | 10.12.2012 |
|  | Dual port 15 k SAS 146 GB Spare 504334-001 | 6 | X | X |
|  | Blade server „HP BL480c G1“ | 2 | 16.1.2009 | 15.1.2012 |
|  | 15 k SAS 72 GB Spare 432321-001 | 8 | X | X |
|  | Blade server „HP BL460c G6“ | 5 | 11.12.2009 | 10.12.2012 |
|  | Dual port 15k SAS 72 GB Spare 418398-001 | 2 | X | X |
|  | Dual port 15 k SAS 146 GB Spare 504334-001 | 7 | X | X |
|  | 6 G DP 15 k SAS 146 GB Spare 512744-00 | 1 | 10.10.2012 | 9.10.2014 |
| Disk Array „HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array“ | 2 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | 6G DP 15 k SAS 600 GB Spare 601777-001 | 24 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
| Disk Array „HP MSA2000 G1 FC Dual Cntrl“ | 1 2 | 16.1.2009 11.12.2009 | 15.1.2012 10.12.2012 |
|  | Dual Port 15k SAS 450 GB Spare 480439-001 | 35 | X | X |
|  | 6GDP 15k SAS 450 GB Spare 601706-001 | 1 | 13.7.2012 | 12.7.2014 |

| Rack 2a |
| --- |
| Popis | Počet | Datum pořízení | Datum uplynutí záruky |
| Blade system (chassis) „HP BLc3000 CTO Enclosure“ | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | Blade server „HP BL460c G7“ | 5 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | 6G DP 15k SAS 146 GB Spare 512744-001 | 9 | 29.10.2012 | 28.10.2014 |
|  | Dual port 15k SAS 146 GB Spare 504334-001 | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2014 |
|  | Disk Array „HP SB40c Storage Blade“ | 1 | 29.10.2012 | 28.10.2015 |
|  | 6 G DO 10k SAS 300 GB Spare 507284-001 | 6 | 29.10.2012 | 28.10.2014 |

| Rack 2b |
| --- |
| Popis | Počet | Datum pořízení | Datum uplynutí záruky |
| Blade system (chassis) „HP BLc3000 CTO Enclosure“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Blade server „HP BL680c G5“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | 15k SAS 72 GB Spare 432321-001 | 2 | X | X |
|  | Blade server „HP BL460c G5“ | 5 | 07.12.2009 | 06.12.2014 |
|  | DP 15k SAS 146 GB Spare 504334-001 | 8 | X | X |
|  | 6G DP 15k SAS 146 GB Spare 512744-001 | 2 | 10.7.2013 | 9.7.2016 |
| Blade system (chassis) „HP BLc3000 CTO Enclosure“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Blade server „HP BL680c G5“ | 1 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | 1 Port 15k Seriál SCSI 72 GB Spare 432321-001 | 1 | X | X |
|  | 15k SAS 72 GB Spare 432321-001 | 1 | X | X |
|  | Blade server „HP BL460c G5“ | 3 | 07.12.2009 | 06.12.2014 |
|  | 6G DP 15k SAS 146 GB Spare 512744-001 | 2 1 | X 10.7.2013 | X 9.7.2016 |
|  | Dual port 15 k SAS 146 GB Spare 504334-001 | 3 | X | X |
|  | Blade server „HP BL460c G1“ | 2 | 10.6.2009 | 09.6.2014 |
|  | Dual port 10k SAS 146 GB Spare 418399-001 | 3 | X | X |
|  | Dual port 15k SAS 146 GB Spare 504334-001 |  | X | X |
| Disk Array „HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array“ (600GB 6G SAS DP 15K HDD - 12ks) | 1 | 24.11.2011 | 23.11.2014 |
| Disk Array „HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array“ (2TB 6G SAS DP 7.2K HDD - 12ks) | 1 | 24.11.2011 | 23.11.2014 |