## REKAPITULACE
TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
VÝKAZ VÝMĚR
Rekonstrukce EZS a CCTV areálu Zbraslav - Na Baních 1304, Praha 5
Zadavatel: | Zhotovitel: |  | Číslo zakázky zhotovitele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra | TIPA Telekom plus a.s. |  | 113198
Nad Štolou 936/3 | Hrotovická 169
170 34 Praha 7 | 674 01 Třebíč
REKAPITULACE
|  | materiál |  | montáž | celkem
CELKEM EZS |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM CCTV |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH |  | 0 |  | 0 | 0

## EZS
TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
EZS
Prvky EZS
1 | N013860 - Ústředna MB Secure 5000 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | N013950 - Syst. zdroj, BUS2, 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AKU - 12V / 18Ah | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | N013750 - Kryt ústředny MB Secure ZG3.1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | N057865 - DS6750 komunikátor - Analog tel. l. Contact ID/TCPIP/USB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | N013002 - grafická klávesnice (komplet), bílá, MB Secure | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | N044500 - interní maják/siréna na BUS2 pro MB Secure | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | N010130 - koncentrátor DUO 4in/2out, povrch.mont. BUS2/BUS1 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | N013631 - Winmag plus, licence, USB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | N013601 - Winmag licence EZS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | N013620 - Winmag licence MAXPRO VMS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | DELL STANICE - Dell Precision T7600 - Dva čtyřjádrové procesory Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10 MB Cache), 16GB operační paměti DDR3 (ECC), dva pevné disky s kapacitou 1 TB (RAID 1), DVD-RW optická mechanika, čtečka karet 19v1, 2x grafická karta NVIDIA Quadro K2000 (2GB), LAN, 8x USB 2.0 + 2x USB 3.0, 2x(2x DisplayPort, DVI), OS Windows 7 Professional – 64bit. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Samsung SyncMaster S27A850D - LED monitor 27" - ekologická úspora energie. 27" obrazovka, rozlišení 2560 x 1440 bodů, doba odezvy 5ms, jas 300 cd/m2, kontrast Mega Dynamic Contrast (statický kontrastní poměr 1.000:1), pozorovací úhly 178° horizontálně a 178° vertikálně; konektory: 2x Dual Link DVI, Display Port; pivot podstavec. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | UPS - Sentinel Pro SEP 2200VA, 13 min. zalohy - Technologie VFI, (on-line double conversion), řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB, slot pro komunikaci, software pro Windows/NT/Novell, automatický by-pass, auto power OFF, battery test, autorestart, typická doba zálohy 13 min s bateriovým modulem. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Přídavný bateriový modul pro UPS SEP 2200/3000 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PB-IN-50HF - 4-paprsková IR závora, dosah 50 m, synchronizace - 4 kanály | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PBH - Sada vyhřívacích jednotek (pár) pro IR závory PB-TK/TE/ST/F/IN-HF/AT | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | BP-200F - Sada zadních krytů (pár) pro IR závory PB-ST/F/AT/IN-HF | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Konzole pozink. pro upevnění IR závor před okna | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | GJD360/AM - D-TectDT/AM - venk. duální (PIR+MW) det., 30 x 20 m, mont. v. 1,5 - 6 m, AM | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | GP001/AB/G3 - MG kontakt hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 8mm a armovanou hadicí 57cm | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | EN3-JB9-HD - Plastová propojovací krabice, 7+2 šroubovací svorky, s těsněním proti vlhkosti | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Podružný el. inst. materiál 3% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Položky sloupů s IR závorami
1 | TAW200 - Jednostranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na zeď, výška 2,0 m | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TAS200 - Jednostranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na patku, výška 2,0 m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TAD200 - Oboustranný sloup pro IR závory Optex & Takex, montáž na patku, výška 2,0 m | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CRFB - Konzola pro montáž sloupů TASxxx/TADxxx na betonovou patku | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TAPS - Sestava kontaktu proti přelezení pro sloupy TADxxx / TASxxx / TAWxxx | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PTH - Vyhřívací prvek pro sloupy MBxxx / MBxxxW / PTxxx / TASxxx / TAWxxx / TADxxx | 96 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PTS - Termostat pro řízení vyhřívacích prvků PTH a MAH | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PB-50HF-KH - 4-paprsková IR závora, dosah 50 m, synchr. - 4 kanály, montáž do sloupů | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PB-100HF-KH - 4-paprsková IR závora, dosah 100 m, synchr. - 4 kanály, montáž do sloupů | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PB-200HF-KH - 4-paprsková IR závora, dosah 200 m, synchr. - 4 kanály, montáž do sloupů | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přepěťová ochrana DP-024 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | DIN lišta | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Svorkovnice LSA 10/2 - rozpojovací | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Montážní rám 2xLSA | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Montážní rám 1xLSA | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | TELCO-ZB10P 8x6 - zásobník bleskojistek 2/10, 8x6 | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | BLESKOJISTKA-2-230-10 - bleskojistka 2-pólová 8x6 230 V, 10A/10kA | 960 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svornice RSA 2,5 A | 288 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přepážka pro RSA 2,5 A - středová | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Přepážka pro RSA 2,5 A - koncová | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Propojovací hřeben pro RSA 2,5 A 3-násobný | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Propojovací hřeben pro RSA 2,5 A 4-násobný | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Řadová svornice RSA 4 A | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Přepážka pro RSA 4 A - středová | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Přepážka pro RSA 4 A - koncová | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Řadová svornice RSA PE 10 A | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Betonová patka pro sloup s IR závoramy, včetně zemních prací | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kompletace sloupu s IR závorami | 76 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Nastavení jednotlivých IR závor | 96 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Podružný el. inst. materiál 4% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Rozvaděče
1 | Rozvaděč Schrack - Maxipol 1250x750x300 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montážní deska polyesterová 1250x750 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč Schrack - Maxipol 500x750x300, včetně plechové montážní desky a zámku | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montážní deska polyesterová 500x750 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Výklopná klika pro rozvaděč + vložka polocylindrická | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Podstavec pod rozvaděč Schrack - maxipol (500x750x312) 50x730x284 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič LPN-16B/1 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rozvaděčový kanál KOPOS RK-60x100 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rozvaděčový kanál KOPOS RK-40x100 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rozvaděčový kanál KOPOS RK-OVK 20 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | DIN lišta | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svornice RSA 2,5 A | 126 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Přepážka pro RSA 2,5 A - středová | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přepážka pro RSA 2,5 A - koncová | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Propojovací hřeben pro RSA 2,5 A 2-násobný | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Propojovací hřeben pro RSA 2,5 A 3-násobný | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Propojovací hřeben pro RSA 2,5 A 4-násobný | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svornice RSA 4 A | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přepážka pro RSA 4 A - koncová | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Řadová svornice RSA PE 10 A | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Přepěťová ochrana DA-275DF6 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Přepěťová ochrana DP-024 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Přepěťová ochrana DM-012/1 4R DJ | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Napájecí zdroj 24V DC / 300W - BKE-JS300-240/DIN2 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Dobíjecí modul k AKU - UZM-2 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | N013950 - Syst. zdroj, BUS2, 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | AKU - 12V / 18Ah | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | AKU - 12V / 100Ah | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | N010130 - Koncentrátor DUO 4in/2out, povrch.mont. BUS2/BUS1 | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Svorkovnice LSA 10/2 - rozpojovací | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Montážní rám 10xLSA | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | TELCO-ZB10P 8x6 - zásobník bleskojistek 2/10, 8x6 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | BLESKOJISTKA-2-230-10 - bleskojistka 2-pólová 8x6 230 V, 10A/10kA | 600 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Kabelová průchodka PG 13,5 | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kabelová průchodka PG 16 | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kabelová průchodka PG 21 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Microswitch | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kompletace rozvaděče | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Podružný el. inst. materiál 4% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Kabeláž
1 | TCEPKPFLE 1x4x0,6 | 1900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TCEPKPFLE 5x4x0,6 | 2800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TCEPKPFLE 10x4x0,6 | 4400 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CYKY-J 3x16 | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PRAFLASAFE 3x16 | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CYKY-J 3x2,5 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ranžírovací kabel 2x0,5/0,9 | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CYA-1,5 | 900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CY 6 ZŽ | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Úložné konstrukce a výkopové práce
1 | Vytyčení trasy podzemního kabelového vedení v zastavěném prostoru | 1.5 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | přípravné terénní práce - sejmutí drnu včetně uložení na hromady | 750 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace, včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry - ze živice, tloušťky 10 - 15 cm | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože s odhozením - ležatých silničních | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hloubení kabelových rýh ručně - š. 50 cm, h. 70 cm v hornině třídy 3 | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabelové lože + podsyp + zhutnění a urovnání z písku nebo štěrkopísku tloušťka 5cm bez zakrytí do 65cm | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Krytí kabelů fólií z PVC, včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy - šířka do 40 cm | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání - š. 50 cm, h. 70 cm v hornině třídy 3 | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně zhutnění - tloušťka 10 -15 cm | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky 3 - 5 cm | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Osazení obrubníku betonového do lože z betonu se zatřením spár cementovou maltou - silničníhoi | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | 750 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kopoflex 63 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zemnící pásek 30x4 FeZn | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Žlab MARS NKZI 100x125x0.8 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Víko žlabu MARS NV125 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Úchytka víka žlabu MARS NPUV | 2600 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přepážka MARS NPZ100 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Svorka MARS KSV | 1300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Podpěra na stěnu MARS NPS 125 | 730 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Spojovací materiál MARS NSMP 6x10 | 2600 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vruty a hmoždinky pro přichycení do zdi 6x70 | 1450 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Lišta plastová vkládací LHD 40x40 | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Trubka plastová UV odolná pevná 1525HF FA | 900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Příchytky trubek 5325HF FB | 1000 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Trubka plastová UV odolná ohebná APAFS28 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Demontáž části plotu | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Vrácení plotu do původního stavu | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Dorovnání terénu v zóně Z07 | 60 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Doplnění mříže do prostoru sloupu S28 | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kabelové štítky zavírací 40x16 mm | 300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Vybourání otvoru ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2 a tloušťky 15-30cm | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Podružný el. inst. materiál 4% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Ostatní
1 | Funkční zkouška EZS | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Naprogramování EZS | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nastavení systému | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SW programování vazeb mezi EZS a CCTV | 120 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Demontáž stávajícího systému a ekologická likvidace | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy rozvaděče HRN-Pole 4 | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Stavební přípomoce | 48 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Podružný el.inst. materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Uvedení do provozu | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proškolení obsluhy | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | REVIZE SILNOPROUD | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Revize SLB-EZS | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Suma bez dopravy | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Doprava
1 | Mimostaveništní doprava osob (3,6% z cel. mont.) | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
2 | Mimostaveništní doprava materiálu (3,6% z cel. mat.) | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[7 empty] | 0 | 0
SUMA CELKEM EZS | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## CCTV
TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
CCTV
Prvky CCTV
1 | HBD2FR1X - Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=3÷9mm | 70 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | WSFP - Adaptér pro montáž konzol AVH500 na sloup | 39 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HDZ20HDEX - Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 20x zoom, WDR, 24V | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | HDXWM2 - Konzole k SpeedDome kamerám Honeywell, vnitřní/venkovní montáž na zeď | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | HDXCMA1 - Adaptér pro montáž HDXWM2 na roh | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | HDXPMA2 - Adaptér pro montáž HDXWM2 na sloup | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | IRN10B8AS00 - Světlo pro TD/N kamery, SMT LED, max. 240m(10°), 850nm,12/24V | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IRN30B8AS00 - Světlo pro TD/N kamery, SMT LED, max. 130m(30°), 850nm,12/24V | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2G-2.1.4.E-IP65-PoE - Průmyslový switch pro LAN-RING 2G, 4xPoE, MM/SM, IP65 | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SM3200-28TC-AC (E1) Maipu L2 Gigabit Switch, 24x 10/100/1000M + 4x 1G COMBO | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W) | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Přepěťová ochrana SPD typ 2 - SLP-275 VBS | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + 24VAC | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | HNMSE16BP10R5X - Maxpro NVR SE, (sw+hw) pro 16 IP kamer, 800obr./s, HDD 10TB, (8TB) RAID 5 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | HJK7000 - Ultrakey Plus klávesnice pro syst. Honeywell (MaxPro-Net, MaxPro VMS, VideoBlox) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | HNMSWVMS - Maxpro VMS - VM sw, SQL 2005 Express, licence pro 64 kamer a 1 klienta | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | HNMSWCL - Maxpro VMS - licence pro doplnění dalšího klienta | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | HNM64-rozšíření sw WM o dalších 64 kamer | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | DELL STANICE - Dell Precision T7600 - Dva čtyřjádrové procesory Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10 MB Cache), 16GB operační paměti DDR3 (ECC), dva pevné disky s kapacitou 1 TB (RAID 1), DVD-RW optická mechanika, čtečka karet 19v1, grafická karta NVIDIA Quadro K2000 (2GB), LAN, 8x USB 2.0 + 2x USB 3.0, 2x DisplayPort, DVI, OS Windows 7 Professional – 64bit. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SMT-2730P - LCD LED monitor, 27", HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 230V | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | UPS - Sentinel Pro SEP 2200VA, 13 min. zalohy - Technologie VFI, (on-line double conversion), řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB, slot pro komunikaci, software pro Windows/NT/Novell, automatický by-pass, auto power OFF, battery test, autorestart, typická doba zálohy 13 min s bateriovým modulem. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Přídavný bateriový modul pro UPS SEP 2200/3000 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | UPS - Sentinel Power Green SPH 8kVA, 12 min. zálohy - On line dvojitá konverze, řízení mikroprocesorem, USB/RS232, USB/RS232, SPM moduly 1F:1F, SPH modely je možné zapojit 3F:1F | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Odborná instalace UPS - Sentinel Power Green SPH 8kVA | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Datový 19" rozvaděč, stojanový, Š800xH800 mm (45U). Kvalitní stojanový datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné dveře, dvě odnimatelné bočnice a zadní plné uzamykatelné dveře, včetně uzemňovacího materiálu a podstavce. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Výsuvná police do RACKU 19", 550mm, 20kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 19"vyvazovací panel, plastový, 1U | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 19"vent. jednotka 4xFAN s termostatem,1U | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Osvětlovací jednotka se zářivkou 4W | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 19˝ patch panel do rozvaděče s 24 porty CAT 5e s držákem pro kabeláž, pro datový kabel typ lanko, horní osazování, zářezové svorkovnice typu LSA+ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Optická vana 24 x SC | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Optická kazeta včetně držáků sváru | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Pigtail SC SM 9/125, 1m | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ochrana sváru | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Patch kabel - metalika, 2m, c5e, zelený, snag-proof | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Napájecí modul s přepěťovou ochranou 8x230V,1U,19" | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | UPS - Sentinel Dual SDH 3000VA, 11 min. zalohy - Technologie VFI, (on-line double conversion), řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB, slot pro komunikaci, software pro Windows/NT/Novell, automatický by-pass, auto power OFF, battery test, autorestart, typická doba zálohy 11 min., 8A dobíječ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Přídavný bateriový modul pro UPS SDH 1 2200/3000, VSD | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Montážní sada do racku pro Sentinel Dual SDH 3000VA | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kříž rezervy kabelu | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Sloupy pro kamery - Sadový stožár VYSTO-SB4 4600mm | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Patka pro sloup - beton + plast. Pouzdro + zemní práce | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Demontáž stávajících kamerových sloupků | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Podružný el. inst. materiál 0,5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Rozvaděče
1 | Rozvaděč Schrack - Combiester 540x540x201, včetně příchytek, plný, včetně montážní desky | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Držák na sloupy - Držák pro rozvaděč Sarel 600mm středový třmen 105mm NEREZ | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč Schrack - Minipol 800x600x300, včetně příchytek a zámku | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montážní deska plech 800x600 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TRF-24100T-IP55-H - Transformátor toroidní, 230V/24Vac, 100VA, IP55, ochrana tř. D | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SU-230/4870H - Průmyslový spínaný zdroj 230V/48Vdc, 70W | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič LPN-16B/1 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pigtail SC SM 9/125, 1m | 384 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Optická kazeta ORZ-010 4xSC simplex | 92 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rozvaděčový kanál KOPOS RK-40x100 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | DIN lišta | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svornice RSA 2,5 A | 96 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Přepážka pro RSA 2,5 A - středová | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přepážka pro RSA 2,5 A - koncová | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Propojovací hřeben pro RSA 2,5 A 3-násobný | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svornice RSA 4 A | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Přepážka pro RSA 4 A - koncová | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svornice RSA PE 10 A | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přepěťová ochrana DA-275DF2 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kabelová průchodka PG 9 | 81 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabelová průchodka PG 13,5 | 49 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabelová průchodka PG 21 | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Podružný el. inst. materiál 4% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Kabeláž
1 | OKAKDPA-DQ(BN)2Y8E9N - Kabel gelový, 09/125um, 8 vl., PE, CLT, se zvýšenou ochranou proti hlodavcům | 3800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SXKD-5E-UTP-PEG - Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE venkovní GELOVÝ | 6500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CYKY-J 3x16 | 1800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PRAFLASAFE | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x2,5 | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CYKY-O 2x1,5 | 700 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY-O 2x2,5 | 1300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ranžírovací kabel 2x0,5/0,9 | 700 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CYA-1,5 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CY 6 ZŽ | 1950 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Úložné konstrukce a výkopové práce
1 | Vytyčení trasy podzemního kabelového vedení v zastavěném prostoru | 1.2 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | přípravné tereénní práce - sejmutí drnu včetně uložení na hromady | 600 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace, včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry - ze živice, tloušťky 10 - 15 cm | 55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože s odhozením - ležatých silničních | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hloubení kabelových rýh ručně - š. 50 cm, h. 70 cm v hornině třídy 3 | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabelové lože + podsyp + zhutnění a urovnání z písku nebo štěrkopísku tloušťka 5cm bez zakrytí do 65cm | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Krytí kabelů fólií z PVC, včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy - šířka do 40 cm | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání - š. 50 cm, h. 70 cm v hornině třídy 3 | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně zhutnění - tloušťka 10 -15 cm | 55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky 3 - 5 cm | 55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Osazení obrubníku betonového do lože z betonu se zatřením spár cementovou maltou - silničního | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | 600 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kopoflex 63 | 3000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zemní komora HDPE, zelené víko, vnitřní rozměry 740x420x600 | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zemnící pásek 30x4 FeZn | 700 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Žlab MARS NKZI 100x125x0.8 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Víko žlabu MARS NV125 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Úchytka víka žlabu MARS NPUV | 2600 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přepážka MARS NPZ100 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Svorka MARS KSV | 1300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Podpěra na stěnu MARS NPS 125 | 700 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Spojovací materiál MARS NSMP 6x10 | 2600 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vruty a hmoždinky pro přichycení do zdi 6x70 | 1400 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Lišta plastová vkládací LHD 40x40 | 1000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Trubka plastová UV odolná pevná 1525HF FA | 900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Příchytky trubek 5325HF FB | 1000 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Trubka plastová UV odolná ohebná APAFS28 | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabelové štítky | 350 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Vybourání otvoru ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2 a tloušťky 15-30cm | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Vysokozdvižná plošina | 96 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Podružný el. inst. materiál 4% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Ostatní
1 | Funkční zkouška systému | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Naprogramování kamerového systému | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nastavení kamerového systému | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SW programování vazeb mezi EZS a CCTV | 120 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Demontáž stávajícího systému a ekologická likvidace | 80 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy rozvaděče HRN-Pole 4 | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Stavební přípomoce | 48 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Podružný el.inst. materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Měření a protokol strukturované kabeláže | 81 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Měření a protokol optické kabeláže (8vláken) | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Uvedení do provozu | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Proškolení obsluhy | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | REVIZE SILNO | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Revize SLB-CCTV | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Suma bez dopravy | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Doprava
1 | Mimostaveništní doprava osob (3,6% z cel. mont.) | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
2 | Mimostaveništní doprava materiálu (3,6% z cel. mat.) | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
[7 empty] | 0 | 0
SUMA CELKEM CCTV | [5 empty] | 0 | 0 | 0