## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Na Baních 1304, Praha 5 Zbraslav stupeň dok.: DPS
Objekt : |  | Integrované oparační středisko KŘ STŘK | E1.4b ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství
Díl: | 722 | Izolace tepelné potrubí |  |  | 1
1 | 72218-1211 | Ochrana potrubí z pěnového PE do 22mm tl.6mm | m | 90 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
2 | 72218-1222 | Ochrana potrubí z pěnového PE do 42mm tl 9mm | m | 78 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
3 | 99872-2101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.0066 | 2 |  | 12 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Izolace tepelné potrubí |  |  | 2 |  | 12 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 2 |  | 12 | 1 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
4 | 72119-4104 | Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8 | kus | 13 | 2 |  | 12 | 1 | 6 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
5 | 72119-4105 | Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 | kus | 9 | 2 |  | 12 | 1 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
6 | 72119-4109 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 8 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
7 | 72129-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 9 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
8 | 72129-0123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 438 | 2 |  | 12 | 1 | 11 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
9 | 72114-0905 | Vysazení odbočky na litinovém potrubí DN100 | kus | 3 | 2 |  | 12 | 1 | 15 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
10 | 72114-0915 | Propojení dosavadního litinového potrubí DN100 | kus | 4 | 2 |  | 12 | 1 | 15 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
11 | 72117-4041 | Kanalizační potrubí PP HT f 32 | m | 80 | 2 |  | 12 | 1 | 21 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
12 | 72117-4042 | Kanalizační potrubí PP HT f 40 | m | 50 | 2 |  | 12 | 1 | 21 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
13 | 72117-4043 | Kanalizační potrubí PP HT f 50 | m | 35 | 2 |  | 12 | 1 | 22 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
14 | 72117-4024 | Kanalizační potrubí PP HT f 75 | m | 20 | 2 |  | 12 | 1 | 23 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
15 | 72117-4025 | Kanalizační potrubí PP HT f 110 | m | 25 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
16 | 72121-1913 | Montáž podlahových vpustí DN110 | kus | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 17 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
17 | PC 72121-01 | Podlahová vpust HL530 | sbr | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 17 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
18 | PC 72121-02 | Sifon pro odvod kondenzátu DN40 | ks | 4 | 2 |  | 12 | 1 | 17 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
19 | 99872-1102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.83581 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
20 | 72213-0236 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 2 | 2 |  | 12 | 1 | 26 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
21 | 72213-0238 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 | m | 2 | 2 |  | 12 | 1 | 26 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
20 | 72217-4002 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 20 | m | 90 | 2 |  | 12 | 1 | 28 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
21 | 72217-4003 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 25 | m | 40 | 2 |  | 12 | 1 | 29 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
22 | 72217-4004 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 32 | m | 30 | 2 |  | 12 | 1 | 30 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
23 | 72217-4005 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 40 | m | 4 | 2 |  | 12 | 1 | 30 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
24 | 72217-4006 | Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním f 50 | m | 4 | 2 |  | 12 | 1 | 30 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
25 | 72222-0151 | Nástěnky plastové (PPR) DN20xG1/2 | kus | 32 | 2 |  | 12 | 1 | 34 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
26 | 72222-0151 | Nástěnky plastové (PPR) DN25xG3/4 | kus | 1 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
27 | 72222-0121 | Nástěnky pro baterii G1/2 | pár | 4 | 2 |  | 7 | 1002 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
28 | 72223-2043 | Vodovodní armatury 2závity, G 1/2 kulové kohouty | kus | 7 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
29 | 72223-2044 | Vodovodní armatury 2závity, G 3/4 kulové kohouty | kus | 3 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
30 | 72223-2045 | Vodovodní armatury 2závity, G 1 kulové kohouty | kus | 6 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
31 | 72225-0133 | Hydrantový systém B25/30, stálotvará hadice | kus | 1 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
32 | 72217-0942 | Propojení dosavadního plastového potrubí G1/2 | kus | 10 | 2 |  | 12 | 1 | 15 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
33 | 72217-0943 | Propojení dosavadního plastového potrubí G3/4 | kus | 4 | 2 |  | 12 | 1 | 15 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
34 | 72217-0944 | Propojení dosavadního plastového potrubí G1 | kus | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 15 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
35 | 72217-0946 | Propojení dosavadního plastového potrubí G6/4 | kus | 2 | 2 |  | 12 | 1 | 15 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
36 | 72229-0226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 168 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
37 | 72229-0234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 168 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
38 | 99872-2102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 1.4783 | 2 |  | 12 | 1 | 45 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  | 2 |  | 12 | 1 | 46 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 2 |  | 12 | 1 | 47 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
39 | 72511-2021 | Zařízení záchodů závěsné s hlubokým splach. | soubor | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 48 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
40 | PC72511-01 | Montážní prvek pro závěsné WC | soubor | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 48 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
41 | PC72511-02 | Ovládací deska pro montážní prvek pro závěsné WC | soubor | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 48 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
42 | PC72511-03 | Klozetové sedátko pro WC | soubor | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 48 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
43 | 72586-1211 | Zápach. uzávěrky umyvadlové chromové,s otv. odpadu | soubor | 12 | 2 |  | 12 | 1 | 48 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
44 | 72521-1602 | Zařízení umyvadel keramických 550mm | soubor | 12 | 2 |  | 12 | 1 | 49 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
45 | 72523-1203 | Zařízení bidetů keramických závěsných se sifonem | soubor | 1 | 2 |  | 12 | 1 | 49 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
46 | PC72533-01 | Zařízení výlevky na šrouby do zdi | soubor | 4 | 2 |  | 12 | 1 | 49 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
47 | 72524-5103 | Zástěny sprchové v=2000mm, š=900mm | soubor | 6 | 2 |  | 12 | 1 | 49 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
48 | 72531-2111 | Montáž dřezů | soubor | 1 | 2 |  | 12 | 1 | 49 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
50 | 72512-1521 | Pisoárové mísy s automat.splachovačem infra | soubor | 4 | 2 |  | 12 | 1 | 49 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
74 | 72581-3111 | Ventil rohový s přípoj. trubičkou a filtrem G 1/2 | soubor | 16 | 2 |  | 12 | 1 | 53 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
76 | 72582-1316 | Baterie dřezová nástěnná páková | soubor | 4 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
77 | 72581-2302 | Ventily tlačné umyvadlové stojánkové s omez. dobou | soubor | 12 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
78 | 72582-1328 | Baterie páková dřezová stojánková se sprškou | soubor | 1 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
79 | 72582-3121 | Baterie páková bidetová stojánková | soubor | 1 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
77 | PC72584-01 | Ventily tlačné sprchové nástěnné se sprchou s omez. dobou výtoku | soubor | 6 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
81 | PC72584-02 | Míchací baterie 55l/min pro umyvadla a sprchy | soubor | 2 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
82 | 725980113R00 | Dvířka ocelová komaxit bílý myt 200/200 dva tlačné zámky | kus | 5 | 2 |  | 12 | 1 | 62 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
82 | 725980113R00 | Dvířka ocelová komaxit bílý myt 300/300 dva tlačné zámky | kus | 3 | 2 |  | 12 | 1 | 62 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
83 | 99872-5103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.67711 | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  | 2 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 |  |  |  | 3 | 7 | 13230356 |  |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 |  |  |  | 7 | 1002 | 5 |  |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | [11 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | [11 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0