KRPH-101559-2/ČJ-2013-0500NE-VZ	                V Hradci Králové dne 18. října 2013

Počet listů: 7

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

s názvem „Oprava oken objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – ubytovna M.D. Rettigové,  Hradec Králové“, zpracovaná jako nedílná součást Písemné výzvy k podání nabídek pod č. j. KRPH-101559-2/Čj-2013-0500NE-VZ (dále jen „výzvy“) na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“).

Obsah zadávací dokumentace:

1. Informace o zadavateli

2. Podmínky plnění veřejné zakázky

3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

4. Požadavek na splnění kvalifikace

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

6. Způsob hodnocení nabídek

7. Variantní řešení

8. Schválení zadávacích podmínek

Příloha č. 1 	Návrh  smlouvy o dílo

Příloha č. 2	Soupis prací, činností a dodávek v elektronické podobě

Příloha č. 3	Specifikace oken a dveří  v elektronické podobě

- Informace o zadavateli

Identifikační údaje  zadavatele:

Zadavatel:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

sídlo:		Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové

zastoupený:	plk. Mgr. Janem Švejdarem, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IČO:		75151545

DIČ:		CZ75151545

Kontaktní osoby zadavatele:

Kontaktní osobou zadavatele pro účely zadávacího řízení:

Mgr. Pavlína Fialová

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - odbor veřejných zakázek

Tel.: +420 974 522 629 Fax: +420 974 522 045, e-mail: obchodnihk@mvcr.cz

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je:

Paní Jitka Florianová,  tel. +420 974 522 533

Fax:  +420 974 522 045, e-mail: krph.osnm@pcr.cz

Kontaktní adresa zadavatele

Adresa pro písemný styk s dodavateli a doručování nabídek:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Odbor veřejných zakázek

Ulrichovo náměstí  č.p. 810, 501 01 Hradec Králové

telefonní linka z recepce objektu 522 629 (kontakt pro osobní doručení nabídky)

2.	Podmínky plnění veřejné zakázky

2.1 	Předmětem veřejné zakázky je:

Oprava stávajících dřevěných oken výměnou za plastové včetně opravy vnitřních a vnějších okenních parapetů, oprava dvorních vstupních dveří výměnou za euro dřevěné dveře především ve dvorním průčelí obvodového pláště uvedeného objektu a oprava horizontálních žaluzií tamtéž v rozsahu a předmětu určeném ve „stanovených požadavcích na výplně otvorů, tabulce oken (včetně žaluzií) a tabulce dveří“ – viz příloha č. 3 (Specifikace oken a dveří  v elektronické podobě). Součástí předmětu veřejné zakázky bude rovněž: demontáž stávajících výplní otvorů, vnitřních a vnějších parapetů včetně jejich likvidace u oprávněných příjemců, zakrytí stávajících interiérů (kuchyňských koutů) proti prachu, zednické začistění (uvnitř a vně), malba a úklid.

Objekt je ve vlastnictví České republiky a Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého       kraje přísluší hospodařit s majetkem státu.

2.2	Další podmínky zadavatele

- Uchazeč ve své nabídce zohlední přípravu podkladů, zejména přesné zaměření otvorů a provádění prací za nepřerušeného provozu uživatele objektu.

- Práce a dodávky budou provedeny dle přiložených stanovených požadavků na výplně otvorů, tabulek oken, včetně parapetů a žaluzií a tabulky dveří (příloha č. 3. této zadávací dokumentace).

- Výplně otvorů budou zabudovány v souladu s TNI 74 6077 - Okna a dveře - požadavky na zabudování.

- Uchazeč ve své nabídce doloží soulad jím navrženým řešením se stanovenými požadavky na výplně otvorů, tabulek oken, včetně parapetů a žaluzií a tabulky dveří.

- Uchazeč dále v nabídce doloží v české jazyce:

- výpočet požadované hodnoty Uw=1,2 W/m2K a Rw= min. 32dB pro pozice oken ozn.   02, 03 a 04 (viz tabulka oken příloha č. 2),

- certifikát akreditované laboratoře pro sklo Ug=1,1 W/m2K

- statický výpočet pozice okna ozn. 02 (viz specifikace oken příloha č. 3)

- kotvící plán – statický návrh kotvení oken

- závaznou informaci s označením názvu výrobce a jeho adresy a názvu a adresy výrobního závodu, kde se budou okna vyrábět

- Zadavatel požaduje dodržet požadavky na technické vlastnosti, parametry, výměry, kvalitu, povrchovou úpravu, odstíny a jakost výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

  - Místo plnění

Místem plnění je objekt ubytovny Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, M. D. Rettigové 1036, Hradec Králové, kontaktní osoba: Jitka Florianová, tel.: 974 522 533.

  - Termín plnění

Zadavatel požaduje zahájení prací zhotovitelem (zaměření na místě samém pro výrobní zadání za účasti technického zástupce objednatele) ihned po podpisu příslušné smlouvy.

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla: nejpozději  do 10. prosince 2013.

  - Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční na základě telefonické dohody s kontaktní osobou ve věcech technických paní Jitkou Florianovou, tel.: 974 522 533.

  - Dodací podmínky a platební podmínky

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze o údaje označené ve vzoru smlouvy či požadované v Zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách.

Zadavatel neposkytne zhotoviteli finanční zálohu.

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 300 000,00 Kč bez DPH.

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

3.1 Uchazeč zpracuje nabídku v členění dle soupisu prací, činností a dodávek viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace. Žádná z položek nesmí být naceněna jednotkovou cenou  0,00 Kč.

3.2	Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nezbytné k realizaci díla, včetně souvisejících výkonů nezbytných k řádnému vyhotovení díla.

3.3	Zadavatel požaduje, aby se uchazeč předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

3.4	Vzhledem k tomu, že objekt není využíván k ekonomické činnosti objednatele, nejedná se ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele, který je povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty přímo svému správci daně v rámci plnění daňových povinností, z uvedených důvodů bude cena díla zpracována v členění:

Celková nabídková cena celkem bez DPH

vyčíslení celkem …… % DPH

Celková nabídková cena včetně 21% DPH

Nabídková cena bude zpracována v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a celkovou nabídkovou cenu v členění bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH uchazeč vepíše do návrhu smlouvy o dílo. Uchazečem vyplněný Soupis prací, činností a dodávek se stane nedílnou součástí následně uzavřené smlouvy o dílo.

3.5	Nabídková cena v Kč včetně DPH nabídnutá uchazečem v souladu s podmínkami zadavatele a vyplněná uchazečem v návrhu smlouvy o dílo bude závazná pro výběr dodavatele pro tuto veřejnou zakázku a zároveň je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky.

3.6	Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.

4.    Požadavek na splnění kvalifikace

Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady  bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu zadavatel požaduje v nabídce předložit v prosté kopii:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v příslušném oboru.

5.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem, v písemné formě, v českém jazyce a předložena v listinné podobě v jednom vyhotovení.

- Nabídka bude obsahovat požadované doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace.

- Nabídka uchazeče bude obsahovat uchazečem vyplněný Návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a bude nedílnou součástí nabídky uchazeče. V návrhu smlouvy o dílo musí být uchazečem vyplněny předepsané identifikační údaje o uchazeči a údaje týkající se nabídkové ceny, zpracované dle požadavků zadavatele a bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Nabídka uchazeče bude obsahovat vyplněný soupis prací, činností a dodávek v rozsahu dle přílohy č. 2  této zadávací dokumentace.

- Nabídka uchazeče bude obsahovat:

- výpočet požadované hodnoty Uw=1,2 W/m2K a Rw= min. 32dB pro pozice oken ozn.   02, 03 a 04 (viz tabulka oken příloha č. 2),

- certifikát akreditované laboratoře pro sklo Ug=1,1 W/m2K

- statický výpočet pozice okna ozn. 02 (viz specifikace oken příloha č. 3)

- kotvící plán – statický návrh kotvení oken

- závaznou informaci s označením názvu výrobce a jeho adresy a názvu a adresy výrobního závodu, kde se budou okna vyrábět

- vyjma výše uvedených výpočtů, certifikátu, statického výpočtu a kotvícího plánu doložení zadavatelem stanovených požadavků na technické vlastnosti, parametry, výměry, kvalitu, povrchovou úpravu, odstíny a jakost výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (např. katalogové listy, prohlášení o vlastnostech, specifikace v nabídce apod.)

Všechny listy nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány (např. ručně) nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně nabídky.

Nabídka musí být dostatečně zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy takovým způsobem, který vyloučí jakoukoliv možnost manipulace s nabídkou.

Nabídka  musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek v řádně uzavřené  obálce, označené nápisem „NEOTEVÍRAT – NABÍDKA“ a názvem „Oprava oken M.D. Rettigové, Hradec Králové“, dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, který nabídku podává. V místě uzavření musí být obálka opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Osobně doručené nabídky budou přijímány v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod.

Nabídky musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 29. října 2013 do 13,00 hod. osobně či doporučeně poštou. Místem pro podání nabídek je adresa zadavatele:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Odbor veřejných zakázek

Ulrichovo náměstí  č.p. 810, 501 01 Hradec Králové

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Fialová

(telefonní  linka z vrátnice objektu 522 629, 522 557)

Za datum podání nabídky se považuje datum převzetí nabídky zadavatelem.

6.	Způsob hodnocení nabídek

Pro zadání veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, čímž je nejnižší nabídková cena včetně DPH za celý předmět plnění. Jako nejvhodnější nabídka pro realizaci této veřejné zakázky bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění veškerých podmínek a požadavků stanovených zadavatelem ve  výzvě a v této zadávací dokumentaci.

7.	Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8.	Schválení zadávacích podmínek

Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 18. října 2013.

Plk. Mgr. Jan Švejdar

ředitel Krajského ředitelství policie

Královéhradeckého kraje

Plk. Ing. Josef Neruda, v.z.

Náměstek ředitele pro ekonomiku