## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE - KRNOV | [8 empty] | JKSO | 812
| Kód stavby |  |  | N12-238
| Název objektu |  |  | Rekonstrukce objektu - INVESTICE | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 10
| Název části | [11 empty] | Místo | Krnov
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | HZS MSK , Ostrava
| Projektant |  |  | KOHL ARCHITEKTI, OSTRAVA
| Zhotovitel |  |  | Dle výběrového řízení
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | N-2012-238 | OMA-inženýrská činnost ve stavebnictví | [7 empty] | 09.09.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 14 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE - KRNOV
Objekt: | Rekonstrukce objektu - INVESTICE
Část:
JKSO: | 812
Objednatel: | HZS MSK , Ostrava
Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
Datum: | 10.9.2012
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 142.0709 | 148.1529
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 54.9026 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 3.486 | 2.65
6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 0 | 83.3407 | 0
62 | Úprava povrchů vnější | 0 | 0.039814 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.3018 | 145.5029
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV (všechny položky jsou naceněny vč. příslušných přesunů hmot) | 0 | 10.7794 | 8.1842
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.73476 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 1.2523 | 1.364
713 | Izolace tepelné | 0 | 2.0931 | 0
724 | Zdravotechnika | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 1.3025 | 6.018
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 0 | 0.95748 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
7662 | Výplně otvorů - dveře | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0.03684
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0.76537
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy lité | 0 | 2.7199 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0.737 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.00726 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0.975 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 152.8503 | 156.3371

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE - KRNOV
Objekt: |  | Rekonstrukce objektu - INVESTICE
Část:
JKSO: |  | 812
Objednatel: |  | HZS MSK , Ostrava
Zhotovitel: |  | Dle výběrového řízení
Datum: |  | 10.9.2012
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 142.0709 |  | 148.1529 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách, vč. příplatků - kompletní provedení celé skladby dle PD vč. souvisejících prací | m3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 001 | 174101188 | Zpětný zásyp rýh kolem objektu vč. urovnání a uvedení dotčených ploch do původního stavu dle PD a TZ vč. souvisejících prací | m3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 54.9026 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 014 | 310238211 | Zazdívky/zdivo - cihlami pálenými na MVC - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek | m3 | 17.119 |  | 0 | 1.889 | 32.338 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | 011 | 317142322 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl do 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 7 |  | 0 | 0.04026 | 0.28182 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L - kompletní provedení vč. osazení a zednického zapravení dle PD | t | 0.875 |  | 0 | 0.01954 | 0.017097 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | M | MAT | 133806300 | tyč ocelová I onačení průřezu do 160 mm | t | 0.963 |  | 0 | 1 | 0.963 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
7 | K | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek - specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací | m2 | 26.075 |  | 0 | 0.07063 | 1.8417 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | 011 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek - specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací | m2 | 185.29 |  | 0 | 0.10503 | 19.461 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | PK | 345001001 | Kotvení zděných kcí ke stávajícím konstrukcím - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.486 |  | 2.65 |  |  | 1
10 | K | PK | 435001001 | D+M sanace římsy (odstranění omítek a všech nesoudržných částí, otryskání tlakovou vodou, D+M doplnění dle skladby PD a TZ) - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | m | 16.2 |  | 0 | 0.03 | 0.486 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | PK | 435001050 | D+M sanace vnějšího schodiště (vybourání stávajících stupňů, D+M nového ŽB schodiště na stávajících základech vč. povrchové úpravy z keramické dlažby) + úprava stávající bet.dlažby - komplet.provedení dle specifi.PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | soubor | 1 |  | 0 | 3 | 3 | 2.65 | 2.65 | 20 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 |  | 83.3407 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | 014 | 611421331 | Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů rovných v rozsahu do 30 % - vč. souvisejících prací | m2 | 509.42 |  | 0 | 0.0189 | 9.628 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | 011 | 612322300 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn , včetně omítníků a zabudovaných rohovníků - kompletní provedení dle PD vč. souvisejících prací | m2 | 70.658 |  | 0 | 0.01313 | 0.92774 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | 014 | 612421331 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % - vč. souvisejících prací | m2 | 1351.98 |  | 0 | 0.01696 | 22.9296 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | 014 | 612421888 | Oprava vnitřních a vnějších omítek ostění, vč. začištění a D+M systémových lišt dle specifikace PD a TZ - kompletní provedení vč. souvisejících prací a dodávek | kpl. | 63 |  | 0 | 0.05 | 3.15 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | 011 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 422.73 |  | 0 | 0.00474 | 2.0037 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | 011 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká - vč. souvisejících prací a dodávek | m2 | 154 |  | 0 | 0.03036 | 4.6754 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | 011 | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele - vč. souvisejících prací | m2 | 422.73 |  | 0 | 0.00469 | 1.9826 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | 011 | 620471123 | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm - kompletní provedení dle PD vč. souvisejících prací | m2 | 363.42 |  | 0 | 0.0033 | 1.1993 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
20 | K | 011 | 620471401 | Vnější omítka tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm | m2 | 14.88 |  | 0 | 0.00625 | 0.093 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
21 | K | 011 | 620471821 | Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky a nátěry | m2 | 378.3 |  | 0 | 0.00018 | 0.068094 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
22 | K | 011 | 622711300 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm + EPS 30 mm (ostění, nadpraží, parapet) + EPS 50 mm (římsa), vč. systémových prvků a doplňků - kompletní provedení skladby dle PD vč. souvisejících prací | m2 | 363.42 |  | 0 | 0.01091 | 3.9649 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
23 | K | 011 | 622711429 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS P tl 140 mm - kompletní provedení skladby dle specifikace PD a TZ vč. systémových prvků a doplňků | m2 | 34.72 |  | 0 | 0.01282 | 0.44511 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
24 | K | 011 | 622850111 | Vyrovnání stávající fasády objektu - dle technologických postupů/podlepení EPS tl. 10 - 50 mm , do 20% plochy - provedení dle specifikace PD a TZ | m2 | 75.66 |  | 0 | 0.01219 | 0.9223 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
25 | K | 211 | 627471119 | Sanace povrchů stropů po zatečení - kompletní provedení skladby dle PD a TZ vč. souvisejících prací | soubor | 1 |  | 0 | 0.02354 | 0.02354 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
26 | K | 211 | 627471205 | Reprofilace prasklin stropní kce - kompletní provedení skladby dle PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 36.7 |  | 0 | 0.02354 | 0.86392 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
27 | K | 011 | 632450133 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše - kompletní provedení vč. všech souvisejících prací a dodávek | m2 | 362.66 |  | 0 | 0.084 | 30.4634 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
28 | K | PK | 632001001 | Vyčištění podkladu podlah vč. případného přebroušení | m2 | 362.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0.039814 |  | 0 |  |  | 1
29 | K | 014 | 622903110 | stávající fasáda objektu - mechanické očištění + hloubková penetrace - provedení dle přesné specifikace PD a TZ | m2 | 398.14 |  | 0 | 0.0001 | 0.039814 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.3018 |  | 145.5029 |  |  | 1
30 | K | 003 | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m, vč. ochranných sítí a souvisejících prací, kcí | m2 | 442.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
31 | K | 003 | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití, vč. ochranných sítí | m2 | 13285.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
32 | K | 003 | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m, vč. ochranných sítí a souvisejících prací, kcí | m2 | 442.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
33 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 362.666 |  | 0 | 4e-05 | 0.014507 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
34 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - vč. souvisejících prací | m2 | 16 |  | 0 | 0.00068 | 0.01088 | 0.131 | 2.096 | 20 | 4 | 2
35 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - vč. souvisejících prací | m2 | 118.405 |  | 0 | 0.00068 | 0.080515 | 0.261 | 30.9037 | 20 | 4 | 2
36 | K | 013 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m3 | 8.059 |  | 0 | 0.00131 | 0.010557 | 1.8 | 14.5062 | 20 | 4 | 2
37 | K | 013 | 962081141 | Bourání příček a výplní ze skleněných tvárnic tl do 150 mm - provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m2 | 49.535 |  | 0 | 0.00068 | 0.033684 | 0.082 | 4.0619 | 20 | 4 | 2
38 | K | 013 | 962081200 | Bourání příček - ocel + dřevo - kompletní provedení vč. souvisejících prací | m2 | 14.7 |  | 0 | 0.00068 | 0.009996 | 0.082 | 1.2054 | 20 | 4 | 2
39 | K | 013 | 965042141 | Bourání mazanin betonových/potěrů tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 14.506 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 31.9132 | 20 | 4 | 2
40 | K | 013 | 965081213 | Bourání/demontáže povrchů podlah (bez rozlišení) pl přes 1 m2 - kompletní provedení vč. souvisejících prací | m2 | 444.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 15.5428 | 20 | 4 | 2
41 | K | 013 | 965081323 | Bourání podlah z dlaždic teracových pl přes 1 m2 - provedení dle specifikace TZ a PD | m2 | 70.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 5.2385 | 20 | 4 | 2
42 | K | 013 | 968062357 | Vybourání rámů oken (bez rozlišení) vč. vyvěšení křídel, parapetů a souvisejících prací - kompletní provedení dle specifgikace PD a TZ | m2 | 90 |  | 0 | 0.00084 | 0.0756 | 0.047 | 4.23 | 20 | 4 | 2
43 | K | 013 | 968062455 | Vybourání dveřních zárubní (bez rozlišení) vč. vyvěšení křídel dveří a souvisejících prací | m2 | 55.05 |  | 0 | 0.0012 | 0.06606 | 0.088 | 4.8444 | 20 | 4 | 2
44 | K | 013 | 978011141 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % | m2 | 509.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.0942 | 20 | 4 | 2
45 | K | 013 | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % | m2 | 1351.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 13.5198 | 20 | 4 | 2
46 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 7.084 | 20 | 4 | 2
47 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.34 | 20 | 4 | 2
48 | K | 013 | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2 - kompletní provedení dle PD vč. všech souvisejících prací | m2 | 23.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 2.0897 | 20 | 4 | 2
49 | K | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 158.649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
50 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 158.649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
51 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1586.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
52 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 158.649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
53 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 793.245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
54 | K | 241 | 979095R00 | Naložení a složení suti | t | 158.649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
55 | K | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 158.649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
56 | K | PK | 980001003 | DMTŽ stávajícího skleněného podhledu vč. nosné kce - kompletní provedení vč. souvisejících prací dle PD a technické zprávy | m2 | 42.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.4732 | 20 | 4 | 2
57 | K | PK | 980001004 | DMTŽ stávajících rozvodů a zařízení elektro, ZTI, ÚT vč. souvisejících prací dle specifikace dle PD a TZ | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 20 | 4 | 2
58 | K | PK | 980001005 | DMTŽ nefunkční rozvodné skříně - specifikace dle PD a technické zprávy, kompletní provedení vč. souvisejících prací | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 20 | 4 | 2
59 | K | PK | 980001007 | Provedení otryskání povrchu betonového zábradlí balkonů + ruční dočištění - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.07 | 20 | 4 | 2
60 | K | PK | 980001008 | Prořezání svislé dilatace (hl. 100 mm ) - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.56 | 20 | 4 | 2
61 | K | PK | 980001009 | Demontáže větracích mřížek na fasádě - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 20 | 4 | 2
62 | K | PK | 980001010 | Demontáž plynového potrubí - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.525 | 20 | 4 | 2
63 | K | PK | 980001011 | Vybourání zídky oplocení + DMTŽ, úprava a zpětná MTŽ plotového dílce - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 20 | 4 | 2
64 | K | PK | 980001012 | D+M svislého potrubí - odtok z balkonových kcí, vč. napojení na kanalizaci - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.07 | 20 | 4 | 2
65 | K | PK | 980001100 | Všechny nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu dokončení díla dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
66 | K | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | t | 142.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV (všechny položky jsou naceněny vč. příslušných přesunů hmot) |  |  |  | 0 |  | 10.7794 |  | 8.1842 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.73476 |  | 0 |  |  | 1
67 | K | 711 | 711113115 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. systémových prvků a souvisejících prací | m2 | 11.62 |  | 0 | 0.004 | 0.04648 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
68 | K | 711 | 711113125 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. systémových prvků a souvisejících prací | m2 | 172.07 |  | 0 | 0.004 | 0.68828 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 1.2523 |  | 1.364 |  |  | 1
69 | K | 712 | 712001001 | Vyspravení a vyrovnání střešní krytiny (asf.pásy) vč. vyčištění - kompletní provedení včetně souvisejících prací dle specifikace PD a TZ | m2 | 248 |  | 0 | 0.00179 | 0.44392 | 0.0055 | 1.364 | 20 | 16 | 2
70 | K | 712 | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
71 | M | MAT | 673520250 | geotextilie tkaná 300 g/m2 | m2 | 285 |  | 0 | 0.00031 | 0.08835 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
72 | K | 712 | 712361799 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou - kompletní proedení dle PD a TZ vč. detailů a všech souvisejících prací | m2 | 248 |  | 0 | 0.00072 | 0.17856 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
73 | M | MAT | 283220129 | fólie hydroizolační střešní PVC, kotvená tl 1,5 mm - kompletní dodávka vč. všech souvisejících systémových materiálů a prvků dle specifikace PD a TZ | m2 | 285 |  | 0 | 0.0019 | 0.5415 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 2.0931 |  | 0 |  |  | 1
74 | K | 713 | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 496 |  | 0 | 0.00116 | 0.57536 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
75 | M | MAT | 283759140 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm | m2 | 505.92 |  | 0 | 0.003 | 1.5178 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
| D |  | 724 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
76 | K | PK | 724001001 | D+M zařízení zdravotně technické instalace - viz samostatný položkový rozpočet | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 1.3025 |  | 6.018 |  |  | 1
78 | K | 762 | 762341088 | D+M úprava atik - vyspravení podkladu + impregnované dřevěné hranoly + bednění střech rovných z desek OSB tl 24 mm na sraz šroubovaných - kompletní provedení vč. souvisejících prací dle specifikace PD a TZ | m2 | 40 |  | 0 | 0.01007 | 0.4028 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
79 | K | 762 | 762431R00 | Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm - šroubovaných na podkladní rošt - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. dodávky podkladního roštu a všech souvisejících prací | m2 | 90.828 |  | 0 | 0.00964 | 0.87558 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
80 | K | 762 | 762841R00 | Demontáž obkladů stěn z umakartu vč. nosné kce - kompletní provedení skladby dle specifikace PD vč. souvisejících prací | m2 | 150.45 |  | 0 | 0.00016 | 0.024072 | 0.04 | 6.018 | 20 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0 |  | 0.95748 |  | 0 |  |  | 1
81 | K | 763 | 763121425 | SDK stěna předsazená (pro rozvody instalací) profil CW+UW deska 1x 12,5 - kompletní provedení dle PD vč. souvisejících prací | m2 | 7.85 |  | 0 | 0.01773 | 0.13918 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
82 | K | 763 | 763121525 | SDK kufr (zakrytování) potrubí ÚT vč. svislých částí v 600 mm, profil CW+UW deska 1x 12,5 - kompletní provedení dle PD vč. souvisejících prací | m2 | 6.348 |  | 0 | 0.01773 | 0.11255 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
83 | K | 763 | 763131454 | Q1 - rastrový podhled 600/600/19 mm, zavěšený na nosné kci - kompletní provedení skladby dle specifikace PD vč. souvisejících prací | m2 | 42.09 |  | 0 | 0.01314 | 0.55306 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
84 | K | 763 | 763131455 | Q2 - SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - kompletní provedení skladby dle specifikace PD vč. souvisejících prací | m2 | 11.62 |  | 0 | 0.01314 | 0.15269 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | K | PK | 764201001 | K1 - D+M oplechování atiky, poplastovaný plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
86 | K | PK | 764201002 | K2 - D+M oplechování okapnice u žlabu + krycí plech čela římsy, rš 330 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
87 | K | PK | 764201003 | K3 - D+M podokapní žlab prům. 190 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
88 | K | PK | 764201004 | K4 - D+M střešní svod prům. 150 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
89 | K | PK | 764201005 | K5 - D+M oplechování lemování zdiva, rš 500 mm + připojovací lišta rš 150 mm, poplastovaný plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
90 | K | PK | 764201006 | K6 - D+M oplechování svislé dilatace, poplastovaný plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
91 | K | PK | 764201007 | K7 - D+M oplechování parapetů, rš 250 mm, AL plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
92 | K | PK | 764201008 | K8 - D+M oplechování římsy, rš 600 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
93 | K | PK | 764201009 | K9 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 7.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
94 | K | PK | 764201010 | K10 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 8.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
95 | K | PK | 764201011 | K11 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
96 | K | PK | 764201012 | K12 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
97 | K | PK | 764201013 | K13 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 13.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
98 | K | PK | 764201014 | K14 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
99 | K | PK | 764201015 | K15 - D+M oplechování římsy, rš 500 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
100 | K | PK | 764201016 | K16 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
101 | K | PK | 764201017 | K17 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
102 | K | PK | 764201018 | K18 - D+M oplechování římsy, rš 200 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
103 | K | PK | 764201019 | K19 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
104 | K | PK | 764201020 | K20 - D+M oplechování římsy, rš 500 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
105 | K | PK | 764201021 | K21 - D+M střešní svod prům. 150 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
106 | K | PK | 764201022 | K21 - D+M střešní svod prům. 100 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
107 | K | PK | 764201023 | K21 - D+M podokapní žlab prům. 200 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
108 | K | PK | 764201024 | K22 - D+M podokapní žlab prům. 200 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
109 | K | PK | 764201025 | K23 - D+M podokapní žlab prům. 200 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
110 | K | PK | 764201026 | K24 - D+M podokapní žlab prům. 200 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
111 | K | PK | 764201027 | K25 - D+M střešní svod prům. 150 mm - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
112 | K | PK | 764201028 | K26 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 2.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
113 | K | PK | 764201029 | K27 - D+M oplechování římsy, rš 330 mm, Cu plech - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 2.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
114 | K | PK | 764985001 | DMTŽ/odstranění všech klempířských prvků a kcí na střeše a fasádě objektu, vč. napojení na kanalizaci, úprava a D+M nových lapačů splavenin - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
115 | K | PK | 766000201 | O1 - D+M okno dřevěné 1000/2100 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
116 | K | PK | 766000202 | O2 - D+M okno dřevěné 350/450 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
117 | K | PK | 766000203 | O3 - D+M okno dřevěné 1200/2100 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
118 | K | PK | 766000204 | O4 - D+M okno dřevěné 870/1180 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
119 | K | PK | 766000205 | O5 - D+M okno dřevěné 2110/2600 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
120 | K | PK | 766000206 | O6 - D+M okno dřevěné 3190/1700+1120 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
121 | K | PK | 766000207 | O7 - D+M okno dřevěné oválné 1070/1400 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
122 | K | PK | 766000208 | O8 - D+M okno dřevěné 350/2100 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
123 | K | PK | 766000209 | O9 - D+M okno dřevěné 1750/3670 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
124 | K | PK | 766000210 | O10 - D+M okno dřevěné 400/1320 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
125 | K | PK | 766000211 | O11 - D+M okno dřevěné 2380/2100 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
126 | K | PK | 766000212 | O12 - D+M okno dřevěné 900/2100 mm vč. parapetů a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
127 | K | PK | 766000213 | O-D1- D+M dřevěné vstupní dveře 1640/2250 mm vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
132 | K | PK | 766985001 | REPASE - dřevěného obkladu stěn - kompletní provedení skladby a rozsahu dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací | m2 | 45.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 7662 | Výplně otvorů - dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
133 | K | PK | 766201001 | D1 - D+M dveře 1700/2020 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
134 | K | PK | 766201002 | D2 - D+M dveře 800/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
135 | K | PK | 766201003 | D3 - D+M dveře 700/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
136 | K | PK | 766201004 | D4 - D+M dveře 700/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
137 | K | PK | 766201005 | D5 - D+M dveře 800/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
138 | K | PK | 766201006 | D6 - D+M dveře 1350/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
139 | K | PK | 766201007 | D7- D+M dveře 800/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
140 | K | PK | 766201008 | D8- D+M dveře 800/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
141 | K | PK | 766201009 | D9- D+M dveře 1350/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
142 | K | PK | 766201010 | D10- D+M dveře 1350/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
143 | K | PK | 766201011 | D11- D+M dveře 800/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
144 | K | PK | 766201012 | D12- D+M dveře 1700/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
145 | K | PK | 766201013 | D13- D+M dveře 800/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
146 | K | PK | 766201014 | D14- D+M dveře 1100/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
147 | K | PK | 766201015 | D15- D+M dveře 1100/1970 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
148 | K | PK | 766201016 | D16- D+M dveře 1350/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
149 | K | PK | 766201017 | D17- D+M dveře 1350/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
150 | K | PK | 766201018 | D18- D+M dveře 1350/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
151 | K | PK | 766201019 | D19- D+M dveře 950/2200 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
152 | K | PK | 766201020 | D20- D+M plynotěsný uzávěr 900/1970 mm , vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
153 | K | PK | 766201021 | D21- D+M dveře 2000/3300 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
154 | K | PK | 766201022 | D22- D+M dveře 1800/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
155 | K | PK | 766201023 | D23- D+M dveře 1800/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
156 | K | PK | 766201024 | D23- D+M dveře 2300/2620 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
157 | K | PK | 766201025 | D24- D+M dveře 1400/2500 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a Tz vč. všech souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03684 |  |  | 1
158 | K | PK | 767258001 | Z2 - Repase ocelových mříží bez DMTŽ - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m2 | 15.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
159 | K | PK | 767258002 | Z4 - Repase - DMTŽ + úprava + oprava + zpětná MTŽ komínových lávek - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
160 | K | PK | 767258003 | O-Z1 - D+M ocelové vstupní dveře 1100/2040 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
161 | K | PK | 767258004 | O-Z2 - D+M ocelové vstupní dveře 1800/2480 mm, vč. příslušné zárubně a všeho příslušenství - kompletní dodávka provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
162 | K | PK | 767258005 | O-Z3 - D+M ocelové okno 2710/2630 mm, vč. všeho příslušenství - kompletní dodávka provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
163 | K | PK | 767258006 | Z1 - D+M větrací mřížka v podlaze, vč. rámu + pororošt 580/580 mm , vč. všeho příslušenství - kompletní dodávka provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
164 | K | PK | 767258007 | Z5 - D+M zábradlí balkonového okna, vč. povrchové úpravy, vč. všeho příslušenství - kompletní dodávka provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kg | 33.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
165 | K | PK | 767258008 | Z6 - D+M nerezová větrací mřížka prům. 100 mm , vč. všeho příslušenství - kompletní dodávka provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
166 | K | 767 | 767581950 | Demontáž ocelové mříže + poklopu 500/500 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.012 | 20 | 16 | 2
167 | K | 767 | 767581961 | Demontáž ocelového zábradlí na balkonových dveří - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ | m2 | 4.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.02484 | 20 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.76537 |  |  | 1
168 | K | PK | 771001001 | D+M vnitřní keramické dlažby - vč. penetrace, soklu (dodávka keramické dlažby 350,-/m2) - kompletní provedení dle PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek | m2 | 11.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
169 | K | PK | 771001002 | D+M vnitřní slinué dlažby - vč. penetrace, soklu (dodávka dlažby 350,-/m2) - kompletní provedení dle PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek | m2 | 54.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
170 | K | PK | 771001004 | D+M doplnění keramických soklů na schodišti - kompletní provedení dle PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
171 | K | PK | 771001015 | D+M keramických soklů (místnosti bez obkladů) - kompletní provedení dle PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
172 | K | 771 | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných - kompletní provedení dle PD vč. souvisejících prací | m | 235.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.76537 | 20 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
173 | K | PK | 776590999 | D+M podlahová krytina z PVC vč. materiálů a soklu (dodávka PVC 350,-/m2) - kompletní skladby provedení dle specifikace PD a souvisejících prací a dodávek | m2 | 291.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
174 | K | PK | 776591999 | D+M podlahová krytina z antistatického PVC vč. materiálů a soklu (dodávka PVC 450,-/m2) - kompletní skladby provedení dle specifikace PD a souvisejících prací a dodávek | m2 | 5.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 2.7199 |  | 0 |  |  | 1
175 | K | 777 | 777551112 | Podlahy lité tloušťky do 5 mm - samonivelační stěrka - dle specifikace dle PD a TZ | m2 | 362.66 |  | 0 | 0.0075 | 2.7199 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.737 |  | 0 |  |  | 1
176 | K | 781 | 781735111 | D+M obkladů vnitřních z keramických obkladů (dodávka obkladů 300,-Kč/m2) - kompletní provední dle specifikace PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek | m2 | 172.07 |  | 0 | 0.00295 | 0.50761 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
177 | K | 781 | 781735200 | D+M zrcadla (lepené do keramického obkladu) 800/750 mm - kompletní provední dle specifikace PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek | kus | 1 |  | 0 | 0.00295 | 0.00295 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
178 | K | 781 | 781735120 | D+M skladby St1 - vč. obkladů (dodávka obkladu 350,-Kč/m2) - kompletní provední skladby dle specifikace PD a technické zprávy, vč. souvisejících prací a dodávek | m2 | 76.76 |  | 0 | 0.00295 | 0.22644 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00726 |  | 0 |  |  | 1
179 | K | 783 | 783111100 | Provedení nátěru ok zábradlí a madla vnitřního schodiště včetně odstranění stávajícího nátěru - provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kpl. | 1 |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
180 | K | 783 | 783111101 | Provedení nátěru ok průvlaků včetně odstranění stávajícího nátěru a řádného očištění - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 21 |  | 0 | 0.00033 | 0.00693 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0.975 |  | 0 |  |  | 1
181 | K | 784 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech - stěn a stropů - provedení dle specifikace PD | m2 | 1861.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
182 | K | 784 | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací - specifikace dle PD a TZ | m2 | 2500 |  | 0 | 0.00039 | 0.975 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
183 | K | 921 | 2101001009 | D+M elektroinstalace - viz samostatný položkový rozpočet | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
184 | K | 924 | 2410099 | D+M VZT - viz samostatný položkový rozpočet | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 152.8503 |  | 156.3371