VPSHX000S6WI

VPSHX000S6WI

Č. j. VPŠH-1857-14/2014-BR-SM

Doplňující informace.

Zadavatel: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově

Název veřejné zakázky: „Oprava oken“

Místo plnění: Horní 21, Brno

Na základě dotazu upozorňuje zadavatel uchazeče na skutečnost, že požadovaným součinitelem prostupnosti tepla celým oknem je v zadávací dokumentaci uvedená hodnota Uw = 1,1 W/m2K.

Hodnota, která je uvedena jako hodnota Un = 1,2 W/m2K je hodnota normová a je dána normou pro tepelnou ochranu budov jako hodnota doporučená.

Mgr. Karel Sojka

vedoucí oddělení správy majetku

VPŠ a SPŠ MV v Holešově

pracoviště Brno